## Hoja1
|  | GUÍA DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE PARA ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS Y ESTABLECIMIENTOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS |  |  |  | Código: GE-B.3.4.2-BPADT01-01
[6 empty] | Versión: | 10
[6 empty] | Fecha Actualización: | 2025-07-01
1. ÁREAS QUE DISPONE EL ESTABLECIMIENTO A CERTIFICAR: | [5 empty] | SI | NO
1.1 DIRECCIÓN TÉCNICA:
1.2 CONTROL DE CALIDAD:
1.3 RECEPCIÓN:
1.4 CUARENTENA:
1.5 PRODUCTOS APROBADOS:
1.6 MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN:
1.7 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CÁMARAS FRÍAS, CUARTOS FRÍOS O EQUIPOS SUBCERO PARA PRODUCTOS QUE REQUIERAN CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO:
1.8 MATERIALES INFLAMABLES, PRODUCTOS FOTOSENSIBLES, PRODUCTOS RADIOACTIVOS, PRODUCTOS CITOTÓXICOS, EXPLOSIVOS Y OTROS SIMILARES:
1.9 DESPACHO:
1.10. RECHAZADOS Y BAJAS:
1.11 DEVOLUCIONES Y RETIRO DE MERCADO:
1.12 CADUCADOS:
1.13 MARCAJE:
1.14 ALMACENAMIENTO TEMPORAL O CROSS DOCKING:
1.15 ADMINISTRACIÓN:
1.16 MANTENIMIENTO:
1.17 OTRAS:
DETALLAR:
1.18 AUTOEVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:
1.18.1 FECHA DE INICIO: |  |  |  | HORA:
1.18.2 FECHA DE TÉRMINO: |  |  |  | HORA:
1.19 COMISIÓN INSPECTORA DEL ESTABLECIMIENTO:
1.19.1 NOMBRES Y APELLIDOS: |  |  | CÉDULA N°: |  | FIRMA:
1.19.2 NOMBRES Y APELLIDOS: |  |  | CÉDULA N°: |  | FIRMA:
1.19.3 NOMBRES Y APELLIDOS: |  |  | CÉDULA N°: |  | FIRMA:
1.19.4 NOMBRES Y APELLIDOS: |  |  | CÉDULA N°: |  | FIRMA:
Observaciones:
2. CRITERIOS DE CRITICIDAD
CRITICO | C | Un no cumplimiento crítico se puede definir como una observación que ha producido, o puede dar lugar a un riesgo significativo en cualquiera de las etapas de almacenamiento, distribución y/o transporte que represente un peligro inminente y afecte directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos. El riesgo significativo abarca consecuencias serias adversas que puede llegar incluso a la muerte del consumidor final.
MAYOR | M | Un no cumplimiento mayor se puede definir como una observación no crítica que: a. Los productos no cumplen con sus especificaciones. Este incumplimiento no representa un riesgo significativo adverso para la salud del consumidor; b. Indica una desviación importante de la guía de verificación; c. Indica que la persona responsable de velar por la calidad, seguridad y eficacia de los productos no cumple con sus deberes; d. Consta de varias otras deficiencias o falencias, ninguna de las cuales por sí sola puede ser importante, pero que juntas pueden representar una deficiencia importante y deben explicarse y notificarse como tales.
OTRO | O | Un no cumplimiento puede clasificarse como otro si no se puede clasificar como crítico o mayor, pero indica una desviación de la guía de verificación. Un no cumplimiento puede ser categorizado como otro ya sea porque se juzga como menor o porque no hay información suficiente para clasificarla como mayor o crítico.
INFORMATIVO | I | No tiene impacto en la calidad, seguridad y eficacia de los productos y la salud de los consumidores del mismo.
NO APLICA | NA | No está relacionado con las actividades que realiza el establecimiento.
3. ORGANIZACIÓN:
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
3.1 ¿Cuenta con una organización propia, reflejada en un organigrama general? |  |  |  | C
3.2 ¿El organigrama es actualizado periódicamente? |  |  |  | C
3.3 ¿Este organigrama es de conocimiento general y cuenta con las firmas del personal y del responsable técnico del establecimiento? |  |  |  | C
3.4 ¿Cuenta con persona natural ______ o jurídica _____? |  |  |  | I
3.5 ¿Tiene representante legal? |  |  |  | C
3.6 ¿Tiene instalaciones y equipos que correspondan a las actividades que vaya a realizar? |  |  |  | C
3.7 ¿Tiene permiso de funcionamiento? |  |  |  | C
3.8 ¿Existe un químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico (en establecimientos farmacéuticos); o químico farmacéutico, bioquímico farmacéutico o profesional de la salud afín a los dispositivos médicos (en establecimientos de dispositivos médicos) como responsable técnico? |  |  |  | C
3.9 ¿Cuenta con la documentación en la que se describan las funciones y responsabilidades del personal que labora en el establecimiento establecidas en su organigrama? |  |  |  | C
3.10 ¿Cuenta con la documentación técnica de sus actividades? |  |  |  | C
3.11 El responsable técnico del establecimiento, tiene las siguientes funciones y responsabilidades:
3.11.1 ¿Coordinar las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad? |  |  |  | C
3.11.2 ¿Coordinar las actividades relacionadas con el seguimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y/o transporte? |  |  |  | C
Observaciones:
4. DEL PERSONAL
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
4.1 ¿El establecimiento cuenta con personal calificado, capacitado y con el conocimiento técnico suficiente en lo referente a buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte? |  |  |  | C
4.2 ¿Existe un responsable técnico, que garantice el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y/o transporte? |  |  |  | C
4.3 ¿El control de calidad en los establecimientos farmacéuticos está a cargo de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, y en los establecimientos de dispositivos médicos está a cargo de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico o profesional de la salud afín a los dispositivos médicos? |  |  |  | C
4.4 ¿El personal del establecimiento tiene claro conocimiento de sus actividades según el cargo que desempeña y consta por escrito con las firmas de aceptación respectivas? |  |  |  | C
4.5 ¿La delegación de funciones al personal está por escrito? |  |  |  | C
4.6 ¿El personal informa a su jefe inmediato sobre algún incidente que afecte a las instalaciones, equipos, recurso humano y calidad de los productos? |  |  |  | C
4.7 ¿Existe un programa de capacitación en todas las áreas que dispone el establecimiento para el personal y se cuenta con registros? |  |  |  | C
4.8 ¿El personal es evaluado periódicamente conforme al programa de capacitación establecido? |  |  |  | C
4.9 ¿El personal nuevo es previamente entrenado para el desempeño de sus actividades y se cuenta con los respectivos registros? |  |  |  | C
4.10 ¿La capacitación en cuanto a buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte es realizada por parte del responsable técnico del establecimiento? |  |  |  | M
4.11 Existe un programa de capacitación especial al personal que trabaja en áreas críticas, como:
4.11.1 ¿Manipulación de productos sensibilizantes? |  |  |  | C
4.11.2 ¿Medicamentos que contienen sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? |  |  |  | C
4.11.3 ¿Productos que necesitan cadena de frío y/o congelación? |  |  |  | C
4.11.4 ¿Productos fotosensibles? |  |  |  | C
4.11.5 ¿Otros productos, especificar? |  |  |  | C
4.12 ¿Dispone el personal de certificado de salud vigente? |  |  |  | C
4.13 ¿El personal recibe capacitación en prácticas de higiene personal? |  |  |  | C
4.14 ¿El establecimiento cuenta con un médico ocupacional: SI ___ No___ ? |  |  |  | I
4.14.1 ¿El personal se somete a exámenes médicos regulares, de acuerdo a un plan de medicina preventiva? |  |  |  | C
4.15 ¿El personal usa uniformes y accesorios de seguridad industrial adecuados según sus actividades? |  |  |  | C
4.16 ¿El personal del establecimiento afectado por enfermedades transmisibles o lesiones abiertas en superficies descubiertas del cuerpo cuenta con el tratamiento correspondiente y existen protocolos para determinar su permanencia en el área de trabajo? |  |  |  | C
4.17 ¿El personal acata las normas establecidas que indican la prohibición de fumar, comer y beber en las áreas de almacenamiento? |  |  |  | C
4.18 ¿En el caso de las casas de representación farmacéutica y las casas de representación de dispositivos médicos, que cuenten con personal dedicado a la visita médica, dicho personal recibe capacitación sobre las condiciones de almacenamiento de muestras médicas hasta su entrega al personal de la salud autorizado para prescribir? |  |  |  | C
Observaciones:
5. INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS O INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
5.1 ¿La infraestructura y espacio físico del establecimiento farmacéutico o establecimiento de dispositivos médicos está directamente relacionada con su funcionalidad, seguridad y efectividad, considerando sus necesidades? |  |  |  | C
5.2 ¿Si en el establecimiento se almacenan productos cosméticos, productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal, productos sucedáneos de la leche materna, suplementos alimenticos, preparados alimenticios complementarios para lactantes de más edad y niños pequeños y alimentos procesados en las mismas instalaciones de los productos que se encuentran en el alcance de la certificación, están en perchas separadas y debidamente rotuladas? |  |  |  | C
5.3 ¿Las áreas de los establecimientos farmacéuticos o de dispositivos médicos están diseñadas de tal manera que faciliten el flujo tanto del personal como de los productos? |  |  |  | C
5.4 Las estanterías, muebles, armarios y/o vitrinas están diseñadas y construidas, de manera que permitan:
5.4.1 ¿Tener un sistema de ubicación por estanterías? |  |  |  | C
5.4.2 ¿Capacidad suficiente para soportar el peso de los productos, señalando la cantidad máxima de seguridad? |  |  |  | C
5.4.3 ¿Que la separación entre piso, pared y estanterías, faciliten la limpieza y eviten contaminación? |  |  |  | C
5.5 ¿Las paredes y pisos son de fácil limpieza? |  |  |  | C
5.5.1 ¿Las instalaciones impiden el ingreso de insectos, aves, roedores, polvo y otros contaminantes externos? |  |  |  | C
5.5.2 ¿Disponen de ventilación e iluminación adecuada y/o suministro de electricidad seguro? |  |  |  | C
5.5.2.1 ¿Las luminarias cuentan con protección? |  |  |  | M
5.5.3 ¿Cuentan con un sistema de iluminación de emergencia? |  |  |  | C
5.5.4 ¿Existen ventanales grandes? |  |  |  | C
5.5.4.1 ¿Se toman las medidas necesarias para proteger a los productos de agentes externos como temperatura, humedad, etc.? |  |  |  | C
5.6 ¿Las transacciones y movimientos físicos se realizan en forma mecanizada y controlada por sistemas de hardware y software? |  |  |  | C
5.6.1 ¿Cuentan con registros electrónicos? |  |  |  | C
5.6.2 ¿Los sistemas informáticos están validados? |  |  |  | C
5.6.3 ¿Los sistemas informáticos disponen de procedimientos que protejan la integridad de los datos y realizan periódicamente copias de seguridad de los mismos? |  |  |  | C
5.6.4 El software utilizado para el almacenamiento de las actividades realizadas en la empresa, permite:
5.6.4.1 ¿Trazabilidad de productos en cualquier eslabón de la cadena de distribución, así como en el mercado? |  |  |  | C
5.6.4.2 ¿Manejo de información del estado de los productos y ubicación correspondiente a cuarentena, aprobado y rechazado? |  |  |  | C
5.6.4.3 ¿Automatización de registros, documentación y reportes del producto y del establecimiento? |  |  |  | C
5.6.4.4 ¿Garantiza el correcto desempeño, disponibilidad y fiabilidad de la información recogida en cada eslabón de la cadena de distribución, almacenamiento y/o transporte? |  |  |  | C
5.6.4.4.1 ¿Esta información está disponible en caso que la autoridad sanitaria o quien ejerza su competencia lo solicite? |  |  |  | C
5.7 A fin de minimizar confusiones y riesgos de contaminación y permitir una rotación ordenada de los inventarios, el establecimiento cuenta con las siguientes áreas:
5.7.1 ¿Recepción? |  |  |  | C
5.7.2 ¿Cuarentena? |  |  |  | C
5.7.3 ¿Productos aprobados? |  |  |  | C
5.7.4 ¿Medicamentos que contienen sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? |  |  |  | C
5.7.4.1 ¿Los medicamentos que contienen sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (específicamente medicamentos que contengan sustancias estupefacientes o sustancias psicotrópicas) se almacenan en un área con acceso restringido solo a personal autorizado, debidamente resguardado bajo llave y controlado? |  |  |  | C
5.7.5 ¿Equipos de refrigeración, cámaras frías, cuartos fríos o equipos subcero? |  |  |  | C
5.7.6 ¿Para materiales inflamables, fotosensibles, radioactivos, citotóxicos, explosivos y otros similares? |  |  |  | C
5.7.7 ¿Despacho? |  |  |  | C
5.7.8 ¿Rechazos y bajas? |  |  |  | C
5.7.9 ¿Devoluciones y retiro del mercado? |  |  |  | C
5.7.10 ¿Marcaje: SI________ NO_______? |  |  |  | I
5.7.10.1 ¿El área de marcaje está bajo la supervisión del responsable técnico del establecimiento? |  |  |  | C
5.7.10.2 ¿Disponen de un sistema de ventilación, inyección y extracción de aire cuando se manejan solventes para realizar actividades de marcaje (impresión inkjet u otro sistema de impresión)? |  |  |  | C
5.7.10.3 ¿Los procesos realizados no afectan la integridad o sellado de los envases primarios y secundarios? |  |  |  | C
5.7.10.4 ¿Cumple con las condiciones ambientales de temperatura y humedad? |  |  |  | C
5.7.10.5 ¿Se realiza el marcaje (impresión inkjet u otro sistema de impresión) únicamente de la información autorizada? |  |  |  | C
5.7.11 ¿Almacenamiento temporal o cross docking? |  |  |  | I
5.8 Además el establecimiento debe contar con las siguientes áreas:
5.8.1 ¿Control de calidad? |  |  |  | C
Las áreas descritas a continuación deberán estar separadas de la bodega de almacenamiento:
5.8.2 ¿Administración? |  |  |  | C
5.8.3 ¿Mantenimiento? |  |  |  | C
5.8.4 ¿Servicios higiénicos? |  |  |  | C
5.8.5 ¿Vestidores? |  |  |  | C
5.8.6 ¿Comedor? |  |  |  | C
5.8.7 ¿Servicio médico? |  |  |  | C
5.9 ¿El establecimiento dispone de medidas de seguridad para evitar el ingreso de personal no autorizado a las áreas de almacenamiento? |  |  |  | C
5.10 ¿El área de mantenimiento (propio o tercerizado) se encarga de elaborar y ejecutar el plan anual de calibración, calificación de equipos y del mantenimiento de las instalaciones? |  |  |  | C
5.11 Infraestructura de las áreas o instalaciones para el almacenamiento cross docking:
5.11.1 ¿La infraestructura y espacio físico de las áreas, está directamente relacionada con su funcionalidad, seguridad y efectividad, considerando sus necesidades? |  |  |  | C
5.11.2 ¿Las áreas de cross docking están diseñadas de tal manera que faciliten el flujo tanto del personal como de los productos? |  |  |  | C
5.11.3 Las estanterías, muebles, armarios y/o vitrinas están diseñadas y construidas, de manera que permitan:
5.11.3.1 ¿Tener un sistema de ubicación por estanterías o pallets? |  |  |  | C
5.11.3.2 ¿Capacidad suficiente para soportar el peso de los bultos, señalando la cantidad máxima de seguridad? |  |  |  | C
5.11.3.3 ¿Que la separación entre piso, pared y estanterías, faciliten la limpieza y eviten contaminación? |  |  |  | C
5.11.4 ¿Las paredes y pisos son de fácil limpieza? |  |  |  | C
5.11.4.1 ¿Las instalaciones impiden el ingreso de insectos, aves, roedores, polvo y otros contaminantes externos? |  |  |  | C
5.11.4.2 ¿Disponen de ventilación e iluminación adecuada y/o suministro de electricidad seguro? |  |  |  | C
5.11.4.3 ¿Cuentan con un sistema de iluminación de emergencia? |  |  |  | C
5.11.5 ¿Las transacciones y movimientos físicos se realizan en forma mecanizada y controlada por sistemas de hardware y software? |  |  |  | C
5.11.5.1 ¿Cuentan con registros electrónicos? |  |  |  | C
5.11.5.2 ¿Los sistemas informáticos están validados? |  |  |  | C
5.11.5.3 ¿Los sistemas informáticos disponen de procedimientos que protejan la integridad de los datos y realizan periódicamente copias de seguridad de los mismos? |  |  |  | C
5.11.5.4 El software utilizado para el almacenamiento de las actividades realizadas en la empresa, permite: |  |  |  | C
5.11.5.4.1 ¿Automatización de registros, documentación y reportes del producto y del establecimiento? |  |  |  | C
5.11.6 A fin de minimizar confusiones y riesgos de contaminación y permitir una rotación ordenada de los inventarios, en el almacenamiento cross docking se cuenta con las siguientes áreas:
5.11.6.1 ¿Recepción? |  |  |  | C
5.11.6.2 ¿Equipos de refrigeración, cámaras frías, cuartos fríos o equipos subcero? |  |  |  | C
5.11.7 Además para el almacenamiento cross docking debe contar con las siguientes áreas:
5.11.7.1 ¿Administración? |  |  |  | C
5.11.7.2 ¿Mantenimiento? |  |  |  | C
5.11.7.3 ¿Servicios higiénicos? |  |  |  | C
5.11.7.4 ¿Vestidores? |  |  |  | C
5.11.7.5 ¿Comedor? |  |  |  | C
5.11.7.6 ¿Servicio médico? |  |  |  | C
Observaciones:
6. EQUIPOS Y MATERIALES
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
6.1 El establecimiento dispone de:
6.1.1 ¿Equipos medidores de temperatura y humedad relativa debidamente calibrados? |  |  |  | C
6.1.1.1 ¿Los equipos empleados para el monitoreo de la temperatura y humedad son calibrados por instituciones acreditadas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)? |  |  |  | C
6.1.1.2 ¿Se registra su uso? |  |  |  | C
6.1.1.3 ¿Tienen un procedimiento de operación? |  |  |  | C
6.1.1.4 ¿Los resultados son archivados adecuadamente? |  |  |  | C
6.2 ¿Dispone de equipos que permitan la movilización de los productos según el volumen que se maneja? |  |  |  | C
6.2.1 ¿Coches manuales? |  |  |  | I
6.2.2 ¿Coches hidráulicos? |  |  |  | I
6.2.3 ¿Montacargas? |  |  |  | I
6.3 ¿Dispone de balanzas? |  |  |  | C
6.3.1 ¿Se encuentran calibradas por instituciones acreditadas por el SAE? |  |  |  | C
6.3.2 ¿Se registra su uso? |  |  |  | C
6.4 ¿Disponen de extintores? |  |  |  | C
6.4.1 ¿Su contenido está vigente? |  |  |  | C
6.4.2 ¿Cuentan con número suficiente? |  |  |  | C
6.4.3 ¿Están ubicados en lugares de fácil acceso? |  |  |  | C
6.5 ¿Disponen de implementos de protección individual, como protectores lumbares, cascos, calzado con punta de acero y otros de acuerdo a las actividades realizadas en el establecimiento y se cuenta con los respectivos instructivos? |  |  |  | C
6.6 ¿Tienen botiquines de primeros auxilios? |  |  |  | C
6.6.1 ¿Ubicados en lugares de fácil acceso? |  |  |  | C
6.6.2 ¿Existe un responsable a su cargo? |  |  |  | C
6.7 ¿Dispone de un cronograma de calibración de equipos? |  |  |  | C
6.8 Equipos y materiales para el almacenamiento cross docking:
6.8.1 En el almacenamiento cross docking disponen de:
6.8.1.1 ¿Equipos medidores de temperatura y humedad relativa debidamente calibrados? |  |  |  | C
6.8.1.1.1 ¿Se registra su uso? |  |  |  | C
6.8.1.1.2 Tienen un procedimiento de operación? |  |  |  | C
6.8.1.1.3 ¿Los resultados son archivados adecuadamente? |  |  |  | C
6.8.2 ¿Dispone de equipos que permitan la movilización de los productos según el volumen que se maneja? |  |  |  | C
6.8.2.1 ¿Coches manuales? |  |  |  | I
6.8.2.2 ¿Coches hidráulicos? |  |  |  | I
6.8.2.3 ¿Montacargas? |  |  |  | I
6.8.3 ¿Disponen de extintores? |  |  |  | C
6.8.3.1 ¿Su contenido está vigente? |  |  |  | C
6.8.3.2 ¿Cuentan con número suficiente? |  |  |  | C
6.8.3.3 ¿Están ubicados en lugares de fácil acceso? |  |  |  | C
6.8.4 ¿Disponen de implementos de protección individual, como protectores lumbares, cascos, calzado con punta de acero y otros de acuerdo a las actividades realizadas en el establecimiento y se cuenta con los respectivos instructivos? |  |  |  | C
6.8.5 ¿Tienen botiquines de primeros auxilios? |  |  |  | C
6.8.5.1 ¿Ubicados en lugares de fácil acceso? |  |  |  | C
6.8.5.2 ¿Existe un responsable a su cargo? |  |  |  | C
6.8.6 ¿Dispone de un cronograma de calibración de equipos? |  |  |  | C
Observaciones:
7. RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
7.1 ¿Existe un procedimiento para la recepción de los productos solicitados? |  |  |  | C
7.2 ¿Existen registros físicos o electrónicos de la documentación referente a la recepción de los productos? |  |  |  | C
7.3 ¿Durante la recepción de los productos se verifica la documentación presentada por el proveedor con la orden de compra? |  |  |  | C
7.4 Durante la revisión de la documentación, se verificará la siguiente información:
7.4.1 ¿Nombre del producto? |  |  |  | C
7.4.2 ¿Forma farmacéutica (cuando se trate de medicamentos)? |  |  |  | C
7.4.3 ¿Concentración de principio activo (cuando se trate de medicamentos)? |  |  |  | C
7.4.4 ¿Presentación? |  |  |  | C
7.4.5 ¿Nombre del fabricante y/o proveedor? |  |  |  | C
7.4.6 ¿Cantidad de productos recibidos? |  |  |  | C
7.4.7 ¿Número de lote o serie (cuando se trate de equipos biomédicos)? |  |  |  | C
7.4.8 ¿Fecha de elaboración (cuando aplique en dispositivos médicos)? |  |  |  | C
7.4.9 ¿Fecha de expiración (cuando aplique en dispositivos médicos)? |  |  |  | C
7.4.10 Certificados de análisis según el tipo de producto:
7.4.10.1 ¿Certificado de análisis de control de calidad, certificado de esterilidad de medicamentos emitido por el fabricante? |  |  |  | C
7.4.10.2 ¿Certificado de garantía de calidad o certificado de conformidad de dispositivos médicos emitido por el fabricante? |  |  |  | C
7.4.10.3 ¿Certificado de esterilidad de dispositivos médicos (cuando aplique) emitido por el fabricante? |  |  |  | C
7.4.11 ¿Otros documentos e información requerida por la orden de compra? |  |  |  | C
7.4.12 ¿Nombre y firma de la persona que entrega y de la que recibe? |  |  |  | C
7.4.13 ¿Fecha de recepción? |  |  |  | C
7.5 ¿El establecimiento cuenta con un procedimiento interno que se aplica en los casos en que existan discrepancias en la documentación física o electrónica? |  |  |  | C
7.6 ¿El momento de la recepción de los productos se realiza un muestreo, según la norma INEN correspondiente; se inspeccionan sus características externas y consta la cantidad recibida? |  |  |  | C
7.6.1 La revisión incluye:
7.6.1.1 ¿Embalaje? |  |  |  | C
7.6.1.2 ¿El cartón que contiene los productos está sellado con cinta adhesiva? |  |  |  | C
7.6.1.3 ¿El cartón o embalaje no debe estar roto, húmedo o con algún signo que evidencie deterioro del producto que contiene? |  |  |  | C
7.6.1.4 ¿La etiqueta de identificación del cartón corresponde con la del producto que contiene? |  |  |  | C
7.6.2 El envase secundario:
7.6.2.1 En su etiqueta externa se verificará por los menos:
7.6.2.1.1 ¿El nombre del producto? |  |  |  | C
7.6.2.1.2 ¿Forma farmacéutica (en medicamentos)? |  |  |  | C
7.6.2.1.3 ¿Concentración del principio activo (en medicamentos)? |  |  |  | C
7.6.2.1.4 ¿Vía de administración (cuando aplique)? |  |  |  | C
7.6.2.1.5 ¿Lote o serie (cuando se trate de equipos biomédicos)? |  |  |  | C
7.6.2.1.6 ¿Fecha de expiración (cuando aplique a dispositivos médicos)? |  |  |  | C
7.6.2.1.7 ¿Presentación del producto y advertencias de uso (pudiendo hacer uso de símbolos en dispositivos médicos)? |  |  |  | C
7.6.2.1.8 ¿Que se encuentre intacto, sin rasgaduras o algún signo que evidencie deterioro del producto? |  |  |  | C
7.6.2.1.9 ¿Nombre del fabricante y/o importador cuando corresponda? |  |  |  | C
7.6.2.1.10 ¿Condiciones de almacenamiento (pudiendo hacer uso de símbolos en dispositivos médicos)? |  |  |  | C
7.6.3 En el envase primario:
7.6.3.1 ¿La etiqueta interna de los productos deberá tener la misma información que el envase secundario? |  |  |  | C
7.6.3.1.1 ¿Los equipos biomédicos están marcados conforme la información de las normas IEC 60601, IEC 61010 o IEC 80601 o ISO 80601 vigente, y como mínimo deben incluir: No. lote o serie, nombre del fabricante y la marca? |  |  |  | C
7.6.3.2 ¿Que no exista presencia de material extraño? |  |  |  | C
7.6.3.3 ¿Que no presente grietas, roturas ni perforaciones? |  |  |  | C
7.6.3.4 ¿Que se encuentre bien sellado? |  |  |  | C
7.6.3.5 ¿Que no se encuentren deformados? |  |  |  | C
7.6.4 Etiquetas de identificación:
7.6.4.1 ¿Las etiquetas de identificación del producto son legibles e indelebles? |  |  |  | C
7.6.4.2 ¿Las etiquetas de identificación de los envases están bien adheridas y cumplen con las disposiciones de los reglamentos de registro sanitario según corresponda a cada de producto? |  |  |  | C
7.7 Una vez revisada la documentación se verificará lo siguiente:
7.7.1 ¿Registro del ingreso de los productos en la base de datos que dispone el establecimiento? |  |  |  | C
7.7.2 ¿Los productos están dispuestos sobre pallets? |  |  |  | C
7.7.3 ¿Los productos se encuentran identificados? |  |  |  | C
7.7.4 ¿Se colocan los productos en el área de cuarentena, hasta la aprobación por parte del responsable técnico? |  |  |  | C
7.7.5 ¿Se emite el informe de aprobación pertinente? |  |  |  | C
7.7.6 ¿Se asigna la ubicación de los productos y se los coloca en la bodega en el sitio que le corresponde? |  |  |  | C
7.8 Recepción de los productos para el almacenamiento cross docking:
7.8.1 ¿Existe un procedimiento para la recepción de los productos en el almacenamiento cross docking? |  |  |  | C
7.8.2 ¿Existen registros físicos o electrónicos de la documentación referente a la recepción de los productos en las bodegas de almacenamiento cross docking? |  |  |  | C
7.8.3 Durante la revisión de los bultos en la recepción de los productos, se verificará la siguiente información:
7.8.3.1 ¿Nombre del producto? |  |  |  | C
7.8.3.2 ¿Cantidad de productos recibidos? |  |  |  | C
7.8.3.3 ¿Número de lote o serie (cuando se trate de equipos biomédicos)? |  |  |  | C
7.8.3.4 ¿Nombre y firma de la persona que entrega y de la que recibe? |  |  |  | C
7.8.3.5 ¿Fecha de recepción? |  |  |  | C
7.8.4 Etiquetas de identificación del bulto:
7.8.4.1 ¿Las etiquetas de identificación del bulto son legibles e indelebles? |  |  |  | C
7.8.4.2 ¿Las etiquetas de identificación de los bultos están bien adheridas? |  |  |  | C
7.9 Una vez revisados los bultos en la recepción se verificará lo siguiente:
7.9.1 ¿Registro del ingreso de los productos en la base de datos que dispone el establecimiento? |  |  |  | C
7.9.2 ¿Los productos están dispuestos sobre pallets o estanterías? |  |  |  | C
7.9.3 ¿Los bultos se encuentran identificados? |  |  |  | C
Observaciones:
8. ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
8.1 ¿Existen procedimientos escritos para el almacenamiento correcto de los productos? |  |  |  | C
8.2 La gestión operativa de la bodega de almacenamiento es:
8.2.1 ¿Bodega de almacenamiento organizado? |  |  |  | C
8.2.2 ¿Bodega de almacenamiento caótico? |  |  |  | C
8.3 ¿La altura y el espacio de los pallets donde se almacenan los productos es adecuada para realizar la limpieza e inspección? |  |  |  | C
8.3.1 ¿Existe un procedimiento operativo que indica el número máximo de cartones sobrepuestos? |  |  |  | C
8.3.2 ¿Las áreas de la bodega de almacenamiento se mantienen libres y limpias de desechos acumulados? |  |  |  | C
8.4 ¿Las áreas de la bodega de almacenamiento están debidamente equipadas con perchas y estanterías suficientes, identificadas y clasificadas de acuerdo a su función? |  |  |  | C
8.4.1 ¿Los cilindros de gases medicinales están protegidos del deterioro externo durante el almacenamiento? |  |  |  | C
8.4.2 ¿Los gases medicinales son colocados en pallets o canastillas? |  |  |  | M
8.4.3 ¿La temperatura ambiente de almacenamiento de los gases medicinales es inferior a 52 °C? |  |  |  | C
8.4.4 Las áreas de almacenamiento de los gases medicinales:
8.4.4.1 ¿Están limpias? |  |  |  | C
8.4.4.2 ¿Ordenadas? |  |  |  | C
8.4.4.3 ¿Ventiladas? |  |  |  | C
8.4.4.4 ¿Libres de materiales combustibles? |  |  |  | C
8.4.4.5 ¿Permite una rotación ordenada de los inventarios? |  |  |  | C
8.4.4.6 ¿Están libres de la presencia de insectos, roedores u otros agentes externos? |  |  |  | C
8.4.4.7 ¿Los pisos, paredes y techos son de material resistente, de fácil limpieza y están en buenas condiciones? |  |  |  | C
8.5 ¿El establecimiento garantiza que durante el almacenamiento cross docking se mantienen las condiciones de temperatura y humedad establecidas por el fabricante? |  |  |  | C
8.5.1 ¿Cuenta con procedimientos y registros necesarios para el almacenamiento cross docking? |  |  |  | C
8.6 ¿Utilizan algún sistema de distribución como el sistema FEFO o FIFO? |  |  |  | C
8.7 ¿El establecimiento garantiza que las condiciones de temperatura y humedad a las que se almacenan los productos corresponden a las aprobadas en el proceso de registro sanitario? |  |  |  | C
8.8 Con el fin de asegurar que las condiciones de temperatura se mantegan durante toda la cadena de suministro; es decir almacenamiento, distribución y transporte, se realiza el estudio de las condiciones ambientales (mapeo) y/o calificación de equipos en:
8.8.1 Validación y/o calificación de equipos en:
8.8.1.1 ¿En equipos de refrigeración? |  |  |  | C
8.8.1.2 ¿En coolers? |  |  |  | C
8.8.2 El estudio de las condiciones ambientales (mapeo) en:
8.8.2.1 ¿En la bodega de almacenamiento? |  |  |  | C
8.8.2.2 ¿En cámaras frías? |  |  |  | C
8.8.2.3 ¿En cuartos fríos o equipos sub cero? |  |  |  | C
8.8.2.4 ¿otras áreas donde se almacenen los productos? |  |  |  | C
8.8.2.5 ¿Se realiza la validación de la cadena de frío a los productos que requieren condiciones de almacenamiento de refrigeración o congelación? |  |  |  | C
8.8.2.6 ¿El estudio de mapeo es monitoreado por lo menos durante 7 días consecutivos y se repite cada 3 años? |  |  |  | C
8.8.2.7 ¿El estudio de mapeo se realiza de conformidad con el Anexo 9, Serie de Informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) No. 961 (Suplemento 8: Mapeo de temperatura de áreas de almacenamiento) o documento que lo reemplace o sustituya? |  |  |  | C
8.9 ¿Se realiza el control diario y continuo de temperatura y humedad con registros de mínimo 3 veces al día? |  |  |  | C
8.10 ¿Se ubican los productos en las áreas según las condiciones de almacenamiento aprobadas en el proceso de obtención del registro sanitario? |  |  |  | C
8.11 ¿El envase secundario y primario conservará el empaque original del fabricante el cual debe ser aprobado en el proceso de otorgamiento del registro sanitario? |  |  |  | C
8.12 Existe un registro manual o computarizado en el que se consigna la siguiente información:
8.12.1 ¿Número de lote o serie (cuando aplique a equipos biomédicos)? |  |  |  | C
8.12.2 ¿Fecha de expiración (cuando aplique a dispositivos médicos)? |  |  |  | C
8.12.3 ¿Cantidad de producto? |  |  |  | C
8.13 ¿Existe inventarios periódicos de las existencias de los productos? |  |  |  | C
8.13.1 ¿Se verifica el registro de existencias? |  |  |  | C
8.13.2 ¿Se identifica la existencia de excedentes? |  |  |  | C
8.13.3 ¿Se verifica la existencia de pérdidas o mermas? |  |  |  | C
8.13.4 ¿Se controla la fecha de caducidad de los productos (cuando aplique a dispositivos médicos)? |  |  |  | C
8.13.5 ¿Se verifican condiciones de almacenamiento? |  |  |  | C
8.13.6 ¿Se planifica futuras adquisiciones? |  |  |  | M
8.13.7 ¿Cuenta con un procedimiento para investigar la no conciliación de los datos en el control de existencia de los productos? |  |  |  | C
8.14 ¿Está restringido el ingreso de personas no autorizadas a las áreas de almacenamiento? |  |  |  | C
8.15 ¿Esta rotulada ésta restricción? |  |  |  | C
8.16 ¿Existen letreros y pictogramas que indiquen:
8.16.1 ¿Prohibición de fumar, comer y beber en las bodegas de almacenamiento? |  |  |  | C
8.16.2 ¿Existen letreros en los baños? |  |  |  | C
8.16.3 ¿Indican al personal que deben lavarse las manos antes de regresar a sus actividades? |  |  |  | C
8.17 ¿Las actividades de mantenimiento de los equipos, instrumentos, sistemas de aire, instalaciones u otros en las bodegas de almacenamiento están:
8.17.1 ¿Programadas, documentadas y ejecutadas? |  |  |  | C
8.17.2 ¿Se aplican procedimientos, registros y controles que evitan el riesgo de contaminación de los productos? |  |  |  | C
8.18 Almacenamiento cross docking de los productos:
8.18.1 ¿Existen procedimientos escritos para el almacenamiento cross docking correcto de los productos? |  |  |  | C
8.18.2 ¿La altura y el espacio de los pallets o estanterías donde se almacenan temporalmente los productos es adecuada para realizar la limpieza e inspección? |  |  |  | C
8.18.2.1 ¿Existe un procedimiento operativo que indica el número máximo de cartones sobrepuestos? |  |  |  | C
8.18.2.2 ¿Las áreas de la bodega de almacenamiento cross docking se mantienen libres y limpias de desechos acumulados? |  |  |  | C
8.18.3 ¿Las áreas de la bodega de almacenamiento cross docking están debidamente equipadas en estanterías o estanterías suficientes? |  |  |  | C
8.18.3.1 ¿Los cilindros de gases medicinales están protegidos del deterioro externo durante el almacenamiento cross docking? |  |  |  | C
8.18.3.2 ¿La temperatura ambiente de almacenamiento cross docking de los gases medicinales es inferior a 52 °C? |  |  |  | C
8.18.3.3 Las áreas de almacenamiento cross docking de los gases medicinales:
8.18.3.3.1 ¿Están limpias? |  |  |  | C
8.18.3.3.2 ¿Ordenadas? |  |  |  | C
8.18.3.3.3 ¿Ventiladas? |  |  |  | C
8.18.3.3.4 ¿Libres de materiales combustibles? |  |  |  | C
8.18.3.3.5 ¿Permite una rotación ordenadas de los inventarios? |  |  |  | C
8.18.3.3.6 ¿Están libres de la presencia de insectos, roedores u otros agentes externos? |  |  |  | C
8.18.3.3.7 ¿Los pisos, paredes y techos son de material resistente, de fácil limpieza y están en buenas condiciones? |  |  |  | C
8.19 ¿Se realiza un estudio de las condiciones ambientales (mapeo) de la bodega de almacenamiento cross docking para localizar los puntos críticos de fluctuación de temperatura y humedad relativa la más baja y la más alta dentro del área de almacenamiento cross docking? |  |  |  | C
8.19.1 ¿Este estudio de mapeo es monitoreado por lo menos durante 7 días consecutivos y se repite cada 3 años |  |  |  | C
8.20 ¿Se ubican los bultos en las áreas según las condiciones de almacenamiento? |  |  |  | C
8.21 Existe un registro manual o computarizado en el que se consigna la siguiente información:
8.21.1 ¿Número de lote o serie (cuando aplique a equipos biomédicos)? |  |  |  | C
8.21.2 ¿Cantidad de producto? |  |  |  | C
8.21.3 ¿Se verifican condiciones de almacenamiento cross docking? |  |  |  | C
8.22 ¿Está restringido el ingreso de personas no autorizadas a las áreas de almacenamiento cross docking? |  |  |  | C
8.23 ¿Esta rotulada ésta restricción? |  |  |  | C
8.24 ¿Existen letreros y pictogramas que indiquen: |  |  |  | C
8.24.1 ¿Prohibición de fumar, comer y beber en las bodegas de almacenamiento cross docking? |  |  |  | C
8.24.2 ¿Existen letreros en los baños? |  |  |  | C
8.24.3 ¿Indican al personal que deben lavarse las manos antes de regresar a sus actividades? |  |  |  | C
8.25 ¿Las actividades de mantenimiento de los equipos, instrumentos, sistemas de aire, instalaciones u otros en las bodegas de almacenamiento cross docking están: |  |  |  | C
8.25.1 ¿Programadas, documentadas y ejecutadas? |  |  |  | C
8.25.2 ¿Se aplican procedimientos, registros y controles que evitan el riesgo de contaminación de los productos? |  |  |  | C
Observaciones:
9. DE LA DOCUMENTACIÓN EN GENERAL
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
9.1 El establecimiento de almacenamiento o almacenamiento cross docking elabora y maneja documentación y la misma:
9.1.1 ¿Da instrucciones precisas incluyendo el registro y control respecto al almacenamiento y distribución? |  |  |  | C
9.1.2 ¿Recaba toda información sobre el desarrollo de las operaciones de almacenamiento y control que constituirán el expediente de los productos? |  |  |  | C
9.1.3 ¿Dispone de evidencias sobre los procesos de limpieza en las áreas? |  |  |  | C
9.1.4 ¿Se reconstruye la historia de todos los lotes de productos almacenados y distribuidos para eliminar los riesgos inherentes a la comunicación verbal? |  |  |  | C
9.2 ¿Los documentos están elaborados en referencia a cada proceso o área y contendrán fecha de vigencia, firmas de responsables de elaboración, revisión y aprobación? |  |  |  | C
9.3 ¿Disponen de procedimientos operativos para desarrollar actividades de impresión? (no aplica para cross docking)? |  |  |  | C
9.4 ¿En el establecimiento existen documentos y procedimientos operativos estándar (POES) en original y existen copias autorizadas dependiendo de cada caso? |  |  |  | C
9.4.1 ¿Los procedimientos operativos estándar (POES) siguen un formato determinado legible, indeleble y sin enmiendas? |  |  |  | M
9.4.2 ¿En los procedimientos operativos estándar (POES) se evita el empleo de abreviaturas, nombres o códigos no autorizados? |  |  |  | M
9.4.3 ¿Los procedimientos operativos estándar (POES) contienen código, número de versión y fecha de vigencia? |  |  |  | M
9.5 ¿Los procedimientos operativos estándar (POES) se revisan y actualizan regularmente de acuerdo a las normas vigentes y necesidades del establecimiento? |  |  |  | C
9.5.1 ¿Los procedimientos operativos estándar (POES) cuentan con la aprobación del responsable técnico del establecimiento y requieren de la autorización de los responsables de las áreas correspondientes? |  |  |  | C
9.6 ¿Se cuenta con un procedimiento operativo estándar (POE) para la corrección de datos en los documentos? |  |  |  | C
9.7 ¿Los documentos referentes a compras, recepciones, controles, despachos de productos y otros se archivan acorde a las normas vigentes? |  |  |  | C
9.8 ¿Las existencias de los productos están documentadas y son revisadas periódicamente mediante el control de inventarios y procedimientos operativos estándar (POES) respectivos? (no aplica para cross docking)? |  |  |  | C
9.9 El establecimiento mantiene aprobados y vigentes los siguientes documentos:
9.9.1 ¿Manual de organización y funciones? |  |  |  | C
9.9.2 ¿Procedimientos operativos estándar (POES) de acuerdo a la actividad que se realiza? |  |  |  | C
9.10 Las etiquetas de identificación colocadas en los recipientes y cartones del producto son claras y contienen al menos la siguiente información (no aplica para cross docking):
9.10.1 ¿Nombre del producto (sin código ni abreviaturas)? |  |  |  | C
9.10.2 ¿Número de lote o serie (cuando aplique a equipos biomédicos) asignado por el fabricante? |  |  |  | C
9.10.3 ¿Fecha de expiración (cuando aplique para dispositivos médicos)? |  |  |  | C
9.10.4 ¿Condiciones de almacenamiento (cuando aplique para dispositivos médicos)? |  |  |  | C
9.11 Las etiquetas de identificación colocadas en los bultos del almacenamiento cross docking son claras y contienen al menos la siguiente información:
9.11.1 ¿Número de factura o guía de remisión? |  |  |  | C
9.11.2 ¿Condiciones de almacenamiento? |  |  |  | C
9.12 ¿El establecimiento cuenta con un programa y un cronograma de auditorías o auto inspecciones que demuestre la confiabilidad de las operaciones realizadas? |  |  |  | C
9.13 El establecimiento cuenta con un programa de sanitización, limpieza y un procedimiento operativo estándar (POE) en el cual se indique:
9.13.1 ¿La frecuencia de ejecución? |  |  |  | C
9.13.2 ¿Métodos empleados? |  |  |  | C
9.13.3 ¿Productos utilizados? |  |  |  | C
9.13.4 ¿Sitios a ser limpiados? |  |  |  | C
9.13.5 ¿Registros correspondientes? |  |  |  | C
9.14 ¿El establecimiento cuenta con un procedimiento operativo estándar (POE) para control de plagas donde se especifique los agentes usados para el control, los mismos que no deben presentar riesgo de contaminación con los productos almacenados y se lleva los registros respectivos? |  |  |  | C
9.15 ¿Los documentos generados para la adquisición, recepción, almacenamiento, despacho y distribución se conservan hasta un (1) año después de la fecha de expiración del producto y por cinco (5) años en caso de dispositivos médicos que no cuenten con fecha de expiración? |  |  |  | C
Observaciones:
10. DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
10.1 El despacho de los productos se realiza de forma tal que se evita la confusión efectuándose las siguientes verificaciones:
10.1.1 ¿Recepción del pedido? |  |  |  | C
10.1.2 ¿Que los productos seleccionados para el embalaje correspondan a lo solicitado? |  |  |  | C
10.1.3 ¿Que la etiqueta de los bultos o cartones que contienen el producto no sea fácilmente desprendible? |  |  |  | C
10.1.4 ¿Se identifiquen los lotes para cada destinatario? |  |  |  | C
10.2 ¿Existe un procedimiento documentado en el que se establezca las condiciones de conservación de los diferentes tipos de productos durante el transporte en particular de los productos termolábiles y frágiles? |  |  |  | C
10.3 ¿La distribución se efectúa estableciendo un sistema que asegura una adecuada rotación de los productos respetando el sistema "FEFO" o "FIFO" según corresponda? |  |  |  | C
10.4 ¿Las operaciones realizadas respecto a la distribución y transporte cuentan con los documentos respectivos que permitan obtener toda la información que garantice en caso necesario el retiro de cada unidad del lote distribuido? |  |  |  | C
10.5 Los documentos de cada lote distribuido permiten realizar la trazabilidad de los datos referentes al importador, proveedor y producto; para el efecto dichos documentos deberán contener:
10.5.1 ¿Nombre? |  |  |  | C
10.5.2 ¿Concentración (cuando aplique a dispositivos médicos)? |  |  |  | C
10.5.3 ¿Forma farmacéutica (cuando aplique a dispositivos médicos)? |  |  |  | C
10.5.4 ¿Número de lote o serie (cuando aplique a equipos biomédicos) asignado por el fabricante? |  |  |  | C
10.5.5 ¿Cantidad recibida? |  |  |  | C
10.5.6 ¿Cantidad despachada a cada cliente? |  |  |  | C
10.5.7 ¿Fecha de ingreso al establecimiento? |  |  |  | C
10.5.8 ¿Fecha de distribución? |  |  |  | C
10.6 En el establecimiento:
10.6.1 ¿Se dispone de infraestructura necesaria para garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte en el proceso de transporte de los productos? |  |  |  | C
10.6.2 ¿Los productos son transportados siguiendo procedimientos operativos que garanticen su integridad? |  |  |  | C
10.6.3 ¿Los productos como los cartones o recipientes que los contienen conservan su identificación? |  |  |  | C
10.6.4 ¿Se transportan productos afines para evitar contaminación, de conformidad con los procedimientos implementados para cada establecimiento? |  |  |  | C
10.6.5 ¿Los productos son ubicados en ambientes con higiene y limpieza adecuados sin compartir el espacio con materiales de naturaleza incompatible? |  |  |  | C
10.6.6 ¿Los productos que requieren conservación a temperatura controlada son trasportados por medios apropiados, de manera que garanticen el mantenimiento de la temperatura requerida? |  |  |  | C
10.6.7 ¿Cuando se utiliza hielo seco en cadenas de frío, se garantiza que los productos no entren en contacto con el mismo? |  |  |  | C
10.6.8 ¿Se llevan los registros de temperatura requerida para el almacenamiento durante el transporte? |  |  |  | C
10.7 ¿Existen procedimientos para el transporte de los productos, que describan todas las operaciones que realizan para garantizar su calidad durante la transportación? |  |  |  | C
10.8 ¿Los conductores del vehículo están capacitados para el manejo y transporte de los productos en condiciones de temperatura ambiente o en cadena de frio? |  |  |  | C
10.8.1 ¿Los conductores del vehículo están capacitados para reportar cualquier incidente y tomar medidas pertinentes en caso de emergencia y reciben entrenamiento sobre como verificar diariamente su vehículo? |  |  |  | C
10.8.2 ¿Se llevan registros del entrenamiento a los transportistas, bitácoras de los vehículos y reportes de accidentes? |  |  |  | C
10.9 ¿El vehículo de transporte preserva la integridad y seguridad del producto en relación a las condiciones externas de temperatura, humedad, luz o posibles contaminantes, así como del ataque de plagas; y, mantiene las condiciones de conservación en todo momento hasta la entrega al destinatario? |  |  |  | C
10.10 ¿El conductor permite al responsable de la recepción del producto la verificación de las condiciones del vehículo en el momento de la entrega? |  |  |  | C
10.11 ¿Para transportar productos que no necesitan cadena de frío el cajón del vehículo dispone de algún tipo de aislamiento o acondicionamiento especial para evitar las temperaturas extremas? |  |  |  | C
10.12 ¿Los productos sujetos a condiciones específicas de temperatura se tratan según las indicaciones específicas del fabricante? |  |  |  | C
10.13 ¿Las condiciones de temperatura y humedad son registradas durante todo el recorrido? |  |  |  | C
10.13.1 ¿Los equipos utilizados para el efecto están calibrados? |  |  |  | C
10.13.2 ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo? |  |  |  | C
10.13.3 ¿Para el caso de existencia de desviaciones en el mantenimiento de las especificaciones durante el transporte se evalúa y documenta el estado del producto según los procedimientos establecidos? |  |  |  | C
10.14 ¿Los vehículos que cuentan con sistemas de refrigeración y/o congelación están provistos de dispositivos de registros de temperatura continua o de otros dispositivos para el control de la cadena de frío situados en los puntos más críticos del vehículo? |  |  |  | C
10.15 ¿Se informa y capacita por escrito a los conductores sobre las condiciones ambientales y de transporte para el producto a ser trasladado? |  |  |  | C
10.16 ¿Las averías de carga, el incumplimiento de las condiciones de conservación especificada, entre otros se registran, investigan y comunican por escrito al contratante? |  |  |  | C
10.17 ¿En caso de presentarse siniestro o robo del vehículo el titular del registro sanitario conoce que debe comunicar a la ARCSA lo sucedido y se mantiene los registros respectivos? |  |  |  | C
10.18 ¿El personal involucrado en la cadena de distribución y transporte, está capacitado y los registros de dicha capacitación están disponibles en el establecimiento? |  |  |  | C
10.19 ¿Se hace uso de barreras físicas cuando se transportan en un mismo vehículo productos cosméticos, productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal, productos sucedáneos de la leche materna, suplementos alimenticios, preparados alimenticios complementarios para lactantes de más edad y niños pequeños y alimentos procesados, con aquellos productos que sí se encuentren en el alcance de la certificación? |  |  |  | C
10.19.1 Qué tipo de barreras físicas dispone el establecimiento:
10.19.1.1 ¿Barreras plásticas? |  |  |  | M
10.19.1.2 ¿Barreras metálicas? |  |  |  | M
10.19.1.3 ¿Otras, indique cuales: _______________________? |  |  |  | I
10.19.2 ¿Las barreras físicas empleadas mantienen las condiciones de almacenamiento necesarias para cada producto, conforme las especificaciones emitidas del fabricante? |  |  |  | C
10.20 ¿Los camiones de gases medicinales disponen de espacios definidos y separados? |  |  |  | C
10.20.1 ¿Disponen de espacios separados para la distribución de cilindros llenos y vacíos? |  |  |  | C
10.21 ¿Los cilindros de gases medicinales están protegidos de las condiciones ambientales durante su transporte? |  |  |  | C
10.22 ¿El transporte de radiofármacos, está sujeto a las normas legales que regulan el transporte de materiales radiactivos? |  |  |  | C
Observaciones:
11. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
11.1 ¿El establecimiento cuenta con procedimientos para el manejo y comunicación de los reclamos y devoluciones? |  |  |  | C
11.2 ¿El establecimiento cuenta con un área destinada para el almacenamiento de los productos devueltos, y está bajo la supervisión del responsable técnico? |  |  |  | C
11.3 Cada reclamo da lugar a la creación de un documento o registro, en donde figura:
11.3.1 ¿El motivo del reclamo o devolución? |  |  |  | C
11.3.2 ¿Los resultados de la investigación efectuada? |  |  |  | C
11.3.3 ¿Las medidas adoptadas con el producto como: destrucción, reproceso, retiro del mercado del lote o lotes involucrados? |  |  |  | C
11.4 ¿En la documentación de cada lote consta los registros de reclamos correspondientes los cuales se revisan periódicamente; y, se comprueba que el defecto objeto del reclamo no compromete a otros lotes? |  |  |  | C
11.5 ¿El responsable técnico del establecimiento, revisa los registros de reclamos de cada lote, y luego del análisis requerido determina la necesidad de notificarlo a la ARCSA? |  |  |  | C
Observaciones:
12. RETIRO DEL MERCADO
REQUERIMIENTO |  |  |  | CRITICIDAD | SI | NO | NA
12.1 ¿El establecimiento dispone de procedimientos para el retiro del mercado de los productos en forma rápida y efectiva y se comunica al fabricante o titular del registro sanitario en caso de que se presenten defectos o sospechas de los mismos? |  |  |  | C
12.2 ¿Se designa un responsable de la ejecución y coordinación de las órdenes de retiro de los productos quien tendrá el personal suficiente para su ejecución? |  |  |  | C
12.2.1 ¿El establecimiento dispone de registros de distribución de los productos? |  |  |  | C
12.2.2 ¿Se elabora un informe en el que constan los datos relacionados con las cantidades de productos distribuidos y retirados? |  |  |  | C
12.3 ¿Existe un procedimiento interno elaborado por el responsable técnico del establecimiento o el titular del registro sanitario para el almacenamiento de los productos sujetos a retiro mientras se determina su disposición final? |  |  |  | C
12.4 ¿El dictamen de la disposición final del producto, emitido por el titular del registro sanitario y el responsable técnico, es comunicado a la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria? |  |  |  | C
Observaciones:
FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO
FIRMA
NOMBRE:
N° CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN: