## GUIA
|  | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA - ARCSA, DOCTOR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ |  |  | CÓDIGO: | GE-B.3.4.2-LF-01-11
|  | GUÍA DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DE GASES MEDICINALES |  |  | F.REVISIÓN: | 09/2026
[5 empty] | VERSIÓN NRO.: | 1.0
La presente Guía de verificación es una adaptación del Anexo 5 “Guía de Buenas Prácticas de Manufactura para gases medicinales”, emitida por el “Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas” de la OMS en el Informe Nro. 56 de la Serie de Informes Técnicos Nro. 1044 del 2022.
Nro. Ref. | GESTIÓN DE CALIDAD
4 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
4.1 | ¿Se documenta, implementa y se mantiene un sistema de gestión de calidad integral y claramente definido?
4.2 | ¿La alta dirección asume la responsabilidad de la calidad de los gases medicinales fabricados, controlados, liberados, almacenados y distribuidos?
4.3 | ¿Todas las partes del sistema de calidad cuentan con recursos y mantenimiento adecuados?
4.4 | ¿El sistema de calidad incorpora los principios de buenas prácticas, que deben aplicarse a las etapas del ciclo de vida de los gases medicinales? Esto incluye pasos como la recepción de materiales, la fabricación, el llenado, las pruebas, la liberación, la distribución y la devolución del contenedor después del uso de un gas medicinal
4.5 | El sistema de calidad garantiza que:
¿a. Los gases medicinales se fabriquen, controlen, almacenen y distribuyan de conformidad con las recomendaciones de BPM, como las buenas prácticas de laboratorio de control de calidad y las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, cuando corresponda?
¿b. Las funciones, responsabilidades y autoridades directivas estén claramente especificadas en las descripciones de puestos?
¿c. Las operaciones y otras actividades estén claramente descritas en forma escrita, como los procedimientos operativos estándar (POEs) y las instrucciones de trabajo?
¿d. Se realice la calificación de proveedores y existan acuerdos de calidad?
¿e. Se tomen medidas para el suministro y uso de los contenedores y etiquetas correctos?
¿f. Estén establecidos todos los controles necesarios?
¿g. Existe un sistema de gestión de riesgos de calidad?
¿h. Se realicen calibraciones y validaciones cuando es necesario?
¿i. El producto terminado se procese y verifique correctamente según los procedimientos y especificaciones definidos?
¿j. Las desviaciones, los defectos sospechosos del producto, los resultados de pruebas fuera de especificación y cualquier otra no conformidad o incidente se informen, investiguen y registren, y se aplica un nivel apropiado de análisis de causa raíz durante dichas investigaciones para identificar la causa raíz más probable?
¿k. Los cambios propuestos se evalúen y aprueben antes de su implementación, considerando la aprobación regulatoria cuando sea necesario? ¿Después de la implementación de dicho cambio, se realiza una evaluación para confirmar que se lograron los objetivos de calidad y que no hubo un impacto adverso no deseado en la calidad del producto?
¿l. Se identifiquen y tomen las acciones correctivas y preventivas apropiadas cuando existen procesos necesarios para garantizar la gestión de cualquier actividad subcontratada que pueda afectar la calidad e integridad del producto?
¿m. Los productos terminados no se liberen ni suministren antes de que la persona autorizada haya certificado que cada lote de producción ha sido fabricado y controlado de acuerdo con las especificaciones del producto, las recomendaciones de BPM y cualquier otra directriz pertinente a la producción, control y liberación de estos productos?
¿n. Exista un sistema para gestionar quejas, devoluciones y retiradas del mercado?
¿o. Exista un sistema de autoinspección?
¿p. Existan disposiciones satisfactorias para garantizar que los gases medicinales se llenen, almacenen, distribuyan y posteriormente manipulen de manera que se mantenga su calidad?
4.6 | ¿El sistema de gestión de riesgos de calidad cubre un proceso sistemático para la evaluación, control, comunicación y revisión de los riesgos en la producción, llenado, control, almacenamiento y distribución de gases medicinales y, en última instancia, protege al paciente de recibir un producto erróneo o contaminado?
Nro. Ref. | GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD (QRM, sus siglas en inglés)
4.7 | (Referencia Anexo 2 del Informe Nro. 47 de la Serie de Informes Técnicos Nro. 981)
| REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
4.7.1 | ¿Las actividades de QRM se realizan utilizando procesos sistemáticos diseñados para coordinar, facilitar y mejorar la toma de decisiones basada en la ciencia con respecto al riesgo?
4.7.2 | Los pasos a seguir para iniciar y planificar un proceso de QRM, incluyen los siguientes:
¿a. Definir el problema y/o la cuestión del riesgo, incluyendo supuestos pertinentes que identifiquen el potencial de riesgo?
¿b. Recopilar información de antecedentes y/o datos sobre el peligro potencial, el daño o el impacto en la salud humana que sean relevantes para la evaluación de riesgos?
¿c. Identificar un líder y los recursos necesarios?
¿d. Especificar un cronograma, los entregables y un nivel apropiado de toma de decisiones para el proceso de gestión de riesgos?
¿Los procedimientos operativos estándar internos definen los pasos, las partes interesadas, las funciones y las responsabilidades? (responsabilidades de gobernanza y gestión).
PERSONAL INVOLUCRADO EN QRM
4.7.3 | ¿El laboratorio farmacéutico garantiza que se disponga de personal con los conocimientos y la experiencia adecuados sobre el producto para asegurar la planificación y ejecución eficaces de las actividades de gestión de riesgos de calidad?
4.7.4 | Se conforma un equipo multidisciplinario, en el que el personal designado es capaz de:
¿a. Realizar un análisis de riesgos?
¿b. Identificar y analizar los riesgos potenciales?
¿c. Evaluar los riesgos y determinar cuáles deben controlarse y cuáles pueden aceptarse?
¿d. Recomendar e implementar medidas adecuadas de control de riesgos?
¿e. Diseñar procedimientos para la revisión, el seguimiento y la verificación de riesgos?
¿f. Considerar el impacto de los hallazgos de riesgo en productos y/o procesos relacionados o similares?
¿Las actividades de gestión de riesgos de calidad están definidas y documentadas?
CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
4.7.5 | ¿La gestión de riesgos de calidad se basa en el conocimiento del producto o los procesos en cuestión, según la etapa del ciclo de vida del producto?
4.7.6 | ¿Cuenta con un diagrama de flujo que abarque todas las operaciones y controles del proceso que se está evaluando? ¿Las modificaciones que se realicen al diagrama de flujo están documentadas?
EVALUACIÓN DE RIESGOS
4.7.7 | ¿Al realizar una evaluación de riesgos, se considera la seguridad y la eficacia, además de las cuestiones de calidad?
4.7.8 | ¿Durante la evaluación, se enumeran todos los riesgos que razonablemente puedan surgir al realizar la actividad en cuestión? ¿Se realiza un análisis para identificar qué riesgos es fundamental eliminar o reducir a niveles aceptables?
4.7.9 | ¿Se realiza una evaluación de riesgos exhaustiva para garantizar un control de riesgos eficaz? ¿Esta evaluación analiza los materiales, las operaciones, los equipos, el almacenamiento, la distribución y el uso previsto del producto?
4.7.10 | ¿Se elabora una lista de los riesgos potenciales (biológicos, químicos y físicos) que puedan introducirse, incrementarse o controlarse en cada área?
4.7.11 | En la evaluación de riesgos se abordan las siguientes preguntas básicas: ¿Qué podría salir mal?, ¿Cuál es la naturaleza de los posibles riesgos? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran y qué tan fácil es detectarlas? ¿Cuáles son las consecuencias (la gravedad)?
4.7.12 | ¿Posteriormente, se decide cuáles de los riesgos potenciales deben abordarse mediante las actividades de QRM y qué medidas de control, si las hubiere, deben adoptarse para cada riesgo?
4.7.13 | Si se ha identificado un riesgo en una etapa donde se requiere control para garantizar la seguridad, y no existe ninguna medida de control en esa etapa ni en ninguna otra ¿el producto o proceso se modifica en esa etapa, o en una etapa anterior o posterior, para incluir dicha medida de control? (Puede ser necesario más de una medida de control para controlar un riesgo específico, y más de un riesgo puede controlarse con una medida de control determinada)
4.7.14 | ¿Se emplea un árbol de decisiones para la evaluación de riesgos? (Informativo)
4.7.15 | Se consideran los riesgos potenciales relacionados con lo siguiente:
¿a. Materiales e ingredientes?
¿b. Características físicas y composición del producto?
¿c. Procedimientos de procesamiento?
¿d. Límites microbianos, cuando corresponda?
¿e. Instalaciones?
¿f. Equipo?
¿g. Embalaje?
¿h. Saneamiento e higiene?
¿i. Personal (error humano)?
¿j. Servicios públicos?
¿k. Cadena de suministro?
4.7.16 | ¿La justificación de la categorización de la puntuación se define con el mayor detalle posible? Considerando que el sistema de puntuación y los puntos de activación para la acción de mitigación son subjetivos
4.7.17 | ¿El juicio profesional se utiliza para interpretar la evidencia fáctica, pero está sujeto a justificación?
4.7.18 | ¿Se conservan los registros de las evaluaciones de riesgos?
4.7.19 | ¿El laboratorio farmacéutico evalúa sus sistemas de control para implementar los controles apropiados para garantizar la calidad del producto y la seguridad del paciente?
4.7.20 | ¿Aplica el principio de la QRM, de diseñar los riesgos fuera del proceso o eliminarlos prospectivamente, siempre que sea práctico y factible?
CONTROL DE RIESGOS
4.7.21 | Durante las actividades de control de riesgos, se formulan las siguientes preguntas clave: ¿Qué se puede hacer para reducir o eliminar los riesgos? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre beneficios, riesgos y recursos? ¿Se introducen nuevos riesgos como resultado del control de los riesgos identificados?
4.7.22 | ¿El control de riesgos incluye: a. No proceder con la actividad de riesgo b. Asumir el riesgo c. Eliminar la fuente de riesgo d. Cambiar la probabilidad del riesgo e. Modificar las consecuencias del riesgo f. Compartir el riesgo con otra parte (por ejemplo, un contratista) g. Asumir el riesgo mediante una decisión informada?
4.7.23 | ¿Si se realizan evaluaciones de riesgos y se implementan medidas de control de riesgos, estas son documentadas? ¿Si la evaluación de riesgos se realiza para una actividad en curso, se somete a revisiones periódicas, cuya frecuencia es la adecuada para la naturaleza de la actividad?
4.7.24 | En función de la criticidad o el nivel de riesgo ¿se desarrollan acciones correctivas específicas para prevenir la recurrencia de casos en los que se hayan producido desviaciones de las medidas de control de riesgos establecidas, especialmente en el caso de riesgos elevados? ¿Estas acciones garantizan que el riesgo se controle lo antes posible, de conformidad con los procedimientos establecidos para la gestión de desviaciones?
4.7.25 | ¿Se desarrollan acciones correctivas específicas con anticipación para cada riesgo identificado, incluyendo qué hacer cuando se produzca una desviación y quién es responsable de implementarlas? ¿Se mantiene un registro de las acciones tomadas?
REVISIÓN DE RIESGOS
4.7.26 | ¿Existen sistemas adecuados para garantizar que el resultado del proceso QRM se supervise y revise periódicamente, según corresponda, para evaluar la nueva información que pueda afectar la decisión original de QRM? (ejemplos de tales cambios incluyen modificaciones en los sistemas de control, en los equipos y procesos, en los proveedores o contratistas y en la reestructuración organizativa)
4.7.27 | ¿El monitoreo consiste en la medición u observación programada de una medida específica de control de riesgos en relación con sus límites de aceptación? ¿El monitoreo se registra?
4.7.28 | ¿Todos los registros y documentos relacionados con la revisión de riesgos están firmados y fechados por la(s) persona(s) que realizan la revisión y por un funcionario o funcionarios responsables de la unidad de calidad de la empresa?
VERIFICACIÓN DE PROCESOS Y METODOLOGÍAS DE QRM
4.7.29 | ¿Se verifica el proceso y las metodologías de gestión de riesgos de calidad establecidos? ¿Para determinar si el proceso QRM funciona correctamente, se utilizan métodos, procedimientos y pruebas de verificación y auditoría, incluyendo el muestreo aleatorio y el análisis? ¿La frecuencia de la verificación es suficiente para confirmar el correcto funcionamiento del proceso QRM?
4.7.30 | Las actividades de verificación incluyen:
¿a. Revisión del proceso QRM y sus registros?
¿b. Revisión de desviaciones y disposición de productos (control de gestión)?
¿c. Confirmación de que los riesgos identificados se mantienen bajo control?
4.7.31 | ¿Se realiza una verificación inicial de las actividades de gestión de riesgos de seguridad planificadas para determinar si son científicamente y técnicamente sólidas, si se han identificado todos los riesgos y si, en caso de que las actividades de QRM se completen correctamente, los riesgos se vayan a controlar eficazmente?
4.7.32 | La información revisada para verificar el proceso QRM incluye:
¿a. Asesoramiento de expertos y estudios científicos?
¿b. Observaciones, mediciones y evaluaciones en planta?
4.7.33 | ¿Las verificaciones posteriores se realizan y documentan por un equipo de Gestión de Riesgos de Calidad o un experto independiente, según sea necesario? (Por ejemplo, se pueden realizar verificaciones cuando se produce una falla inexplicable del sistema, cuando ocurre un cambio significativo en el producto, el proceso o el empaque, o cuando se identifican nuevos riesgos)
4.7.34 | Siempre que sea posible ¿la verificación incluye acciones para confirmar la eficacia de todos los elementos de las actividades de QRM?
4.7.35 | En el caso de darse una verificación exhaustiva del proceso QRM por un tercero independiente ¿Dicha verificación es independiente de otros procedimientos de verificación y se realiza para garantizar que el proceso de QRM contribuya al control de los riesgos? ¿Si los resultados de la verificación exhaustiva revelan deficiencias, el proceso de QRM se modifica según sea necesario?
4.7.36 | ¿Las personas encargadas de la verificación poseen los conocimientos técnicos adecuados para desempeñar esta función?
COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS
4.7.37 | ¿La comunicación del proceso de Gestión de Riesgos de Calidad incluye a las partes interesadas clave?
4.7.38 | ¿Los resultados del proceso de QRM y el análisis de riesgos asociado que justifique el enfoque adoptado, son documentados y avalados por la unidad de calidad y la dirección de la organización? ¿Esta información se comunica a las partes interesadas para mantenerlas informadas y asegurar su apoyo?
4.7.39 | ¿Se elabora un informe para cada evaluación de riesgos, siendo el nivel de esfuerzo, formalidad y documentación necesarios proporcionales al nivel de riesgo?
4.7.40 | En cuanto a las conclusiones de una evaluación de riesgos ¿los controles de mitigación minimizan la probabilidad de riesgo para la seguridad del paciente a un nivel de seguridad aceptable?
4.7.41 | ¿El laboratorio farmacéutico adopta una perspectiva integral y tiene en cuenta que los problemas críticos suelen surgir cuando se producen múltiples fallos en los sistemas simultáneamente, por lo que los planes de mitigación son lo suficientemente sólidos para cubrir este escenario? ¿Las pruebas fácticas que respaldan las declaraciones son sólidas?
4.7.42 | ¿Todas las evaluaciones de riesgos realizadas por el laboratorio farmacéuticos son documentadas? ¿La documentación se enumera y registra todos los riesgos clave según la percepción de la organización y resume cómo se han mitigado?
4.7.43 | ¿Existe una referencia clara a las evaluaciones de riesgos y se mantiene una lista de las evaluaciones realizadas?
4.7.44 | ¿Existe un proceso de gestión para revisar la Gestión de Riesgos de Calidad?
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
4.7.45 | ¿El personal recibe capacitación continua en los principios y aplicaciones de la Gestión de Riesgos de Calidad para su implementación efectiva? ¿El personal comprende qué es la QRM, posee las habilidades necesarias para aplicarla correctamente y tiene acceso a los recursos apropiados que permitan la práctica efectiva de sus principios?
4.7.46 | ¿Para desarrollar el programa de capacitación que respalde las actividades de Gestión de Riesgos de Riesgo, se elaboran instrucciones y procedimientos de trabajo que aclaren la estrategia y definan las tareas de todo el personal involucrado?
4.7.47 | ¿Se proporciona capacitación específica según sea necesario para aumentar la concienciación? ¿El personal responsable de la gestión y revisión de riesgos recibe capacitación formal en los procedimientos pertinentes?
4.7.48 | ¿Se brinda oportunidades para la capacitación conjunta del personal industrial y la autoridad reguladora con el fin de fomentar y mantener un diálogo continuo y crear un clima de entendimiento en la aplicación práctica de la gestión de riesgos de calidad?
RESPONSABILIDADES
4.7.49 | ¿Se cuenta con una matriz interfuncional de responsabilidades y rendición de cuentas asignadas y la misma es compartida con todo el personal pertinente?
4.7.50 | ¿El laboratorio farmacéutico garantiza que se cumplan las normas pertinentes?
4.7.51 | ¿Se dispone de conocimientos y experiencia para la planificación y ejecución eficaces de las actividades de Gestión de Riesgos de Calidad?
4.7.52 | ¿El equipo que se conforme para QRM incluye expertos de las áreas pertinentes (por ejemplo, unidad de calidad, desarrollo de productos, ingeniería, asuntos regulatorios, operaciones de producción, estadística, clínica y otras, como ventas, marketing o legal, según corresponda), además de personas con conocimientos sobre el proceso de QRM?
4.7.53 | En caso que consultores externos participen en el equipo de la matriz QRM ¿Su función está justificada y claramente definida, y la responsabilidad resultante es comprendida?
4.7.54 | Si el personal subcontratado participa en la dirección o realización de evaluaciones de riesgos (por ejemplo: como persona autorizada por contrato) ¿El alcance de su participación, responsabilidad y rendición de cuentas queda documentado en un acuerdo técnico u otro documento equivalente entre la persona en cuestión y la empresa farmacéutica?
4.7.55 | ¿En lo que respecta a la persona autorizada, los procedimientos internos de la empresa especifican claramente quién es el responsable de la aprobación final de los documentos de aceptación de riesgos?
4.7.56 | ¿Existe un liderazgo eficaz en equipos matriciales para coordinar la Gestión de Riesgos de Calidad en las distintas funciones y departamentos de la organización, y para garantizar que las actividades de QRM estén adecuadamente definidas, planificadas, dotadas de recursos, implementadas y revisadas? ¿El líder y el equipo identifican los recursos críticos necesarios para implementar las actividades de QRM, así como especifican un cronograma, los entregables y los niveles apropiados de toma de decisiones para el proceso de QRM?
APLICACIÓN DE QRM DURANTE EL DESARROLLO DEL PRODUCTO
4.7.57 | ¿El primer ejercicio de QRM se realiza una vez definido el perfil de producto objetivo de calidad y finalizado el trabajo de preformulación del medicamento candidato?
4.7.58 | ¿Qué herramienta(s) de gestión de riesgos aplica? (Seleccione una o más opciones)
a. Diagramas de causa y efecto (también conocidos como diagramas de Ishikawa o diagramas de espina de pescado)
b. Diagramas de flujo (por ejemplo, entrada-proceso-salida)
c. Árboles de decisión
d. Análisis de árbol de fallas
e. Matrices de relaciones
4.7.59 | A medida que el producto avanza a etapas posteriores de desarrollo ¿se considera un análisis más detallado de los riesgos asociados tanto al principio activo farmacéutico como al producto farmacéutico terminado? ¿Los riesgos abarcan las preocupaciones relacionadas con la estabilidad, la biodisponibilidad y la seguridad del paciente, incluyendo cualquier dificultad en estas áreas derivada del proceso de fabricación (como, por ejemplo, la conversión de la forma del IFA bajo ciertas condiciones de procesamiento)?
4.7.60 | A medida que avanza el conocimiento del producto ¿se consideran ejercicios de gestión de riesgos de calidad más detallados, centrándose en las áreas que se consideran de mayor prioridad? ¿Se investigan los riesgos potenciales derivados de cada materia prima (principio activo, excipientes, cualquier dispositivo o componente del envase) y de cada operación unitaria del producto secundario?
4.7.61 | Para el producto farmacéutico terminado ¿La evaluación de riesgos es más exhaustiva que respalda una comprensión profunda del producto y permite identificar, comprender y controlar todas las variables clave?
APLICACIÓN DE QRM DURANTE LA VALIDACIÓN Y CALIFICACIÓN
4.7.62 | ¿Las actividades de validación del proceso implican la generación y evaluación de datos a lo largo del proceso, desde el desarrollo hasta la producción a gran escala?
4.7.63 | ¿Los lotes de validación o de conformidad sirven para reforzar las decisiones basadas en la ciencia o en el riesgo que se han tomado a medida que avanza el desarrollo del producto, y demuestran un buen control de todas las fuentes críticas de variabilidad identificadas?
4.7.64 | ¿Cualquier variación no planificada dentro de un lote o entre lotes se evalúa empleando herramientas estadísticas adecuadas, como el análisis de tendencias, para verificar el control del proceso?
4.7.65 | ¿Los principios de QRM también se aplican a las actividades de calificación? (cuando proceda)
4.7.66 | ¿El laboratorio farmacéutico tiene conocimiento suficiente del proceso y del producto para garantizar que, cuando el producto se comercialice, los procesos estén optimizados y los riesgos se minimicen?
APLICACIÓN DE QRM DURANTE LA FABRICACIÓN COMERCIAL
4.7.67 | ¿Todas las actividades de QRM se estructuran de manera que permitan la responsabilidad de la evaluación de riesgos y las acciones en los niveles jerárquicos apropiados dentro de la organización?
4.7.68 | Se presta especial atención a la evaluación y el control de riesgos durante el ciclo de vida de un producto, lo que incluye:
¿a. Riesgos relacionados con la calidad del producto?
¿b. Impacto adverso en la salud del paciente como consecuencia de defectos en la calidad del producto?
¿c. Interrupción del suministro de productos a los pacientes?
¿d. Riesgos relacionados con las BPM y el cumplimiento normativo?
¿e. Riesgos en múltiples ubicaciones?
¿f. Riesgos de productos múltiples?
¿g. Nuevas instalaciones y modificaciones en las instalaciones existentes, por ejemplo, nuevas empresas, nuevos procesos de fabricación comercial, transferencias de tecnología y discontinuación de productos?
4.7.69 | Una vez completadas las actividades de evaluación y control de riesgos ¿los resultados se resumen y comunican adecuadamente? (sea que se documenten en un informe nuevo o existente, o bien incluirse como parte de otro documento aprobado por los responsables de la toma de decisiones pertinentes
4.7.70 | ¿Se realiza una revisión de riesgos si se identifican nuevos riesgos o cambios en los niveles de riesgo existentes como resultado de eventos planificados o no planificados, tales como operaciones rutinarias, cambios, quejas, devoluciones de productos, discrepancias o desviaciones, monitoreo de datos, tendencias, inspecciones o auditorías, o cambios en el entorno regulatorio?
4.7.71 | La revisión de riesgos incluye la evaluación de, por ejemplo:
¿a. Eficacia de las actividades y acciones de control de riesgos?
¿b. Cambios en los niveles de riesgo observados o en los controles existentes?
INTEGRACIÓN DE QRM CON ELEMENTOS CLAVE DEL SISTEMA DE CALIDAD
4.7.72 | ¿La QRM se integra en los elementos del sistema de calidad existente y en los procesos de negocio relacionados, y se documenta adecuadamente?
4.7.73 | El uso de QRM se aplica en las siguientes operaciones:
¿a. Gestión de calidad integrada, que incluye: documentación, formación y educación, defectos de calidad, auditoría e inspección, gestión y control de cambios (incluye equipos, instalaciones, servicios públicos, sistemas de control y sistemas informáticos) y mejora continua y acciones correctivas y preventivas (CAPA)?
¿b. Instalaciones, equipos y servicios públicos, que contempla: diseño, calificación, mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones o equipos, aspectos de higiene, limpieza de equipos y control ambiental, calibración y mantenimiento preventivo y sistemas informáticos y equipos controlados por ordenador?
¿c. Gestión de proveedores, materiales y servicios contractuales, que incluye: evaluación y valoración de proveedores y fabricantes por contrato, material de partida, uso de materiales, almacenamiento y condiciones logísticas y de distribución?
¿d. Transferencia de tecnología, que contempla: desde el desarrollo hasta la fabricación, durante la fabricación comercial entre plantas y desde la fabricación comercial hasta la discontinuación del producto?
APLICACIÓN DE QRM EN OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
4.7.74 | La metodología QRM empleada puede respaldar las siguientes acciones para evaluar y controlar los riesgos de calidad:
¿a. Producción, contemplando: riesgos del proceso de fabricación, validación, controles de muestreo y prueba en proceso, planificación de la producción, gestión de desviaciones e investigaciones y gestión del cambio?
¿b. Estudios de control y estabilidad en laboratorio, incluyendo: resultados fuera de especificación, período de repetición de la prueba y fecha de vencimiento y transferencias de métodos?
¿c. Embalaje y etiquetado, contemplando: diseño de paquetes, selección del sistema de cierre del contenedor y controles de etiquetas?
¿d. Almacenamiento, transporte y distribución: por ejemplo, la cadena de frío?
Nro. Ref. | PERSONAL
5 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
5.1 | ¿El personal involucrado en la fabricación, control, certificación o liberación de un lote, almacenamiento y distribución de gases medicinales posee calificaciones y experiencia práctica adecuada para las funciones requeridas?
5.2 | ¿El personal recibe la capacitación adecuada en las directrices pertinentes que cubren las Buenas Prácticas y los procedimientos de la empresa?
5.3 | ¿El personal es consciente de los posibles riesgos y peligros para los productos y los pacientes?
5.4 | ¿El personal de los proveedores de servicios subcontratados recibe capacitación adecuada, especialmente cuando las actividades pueden influir en la calidad de los gases medicinales y los contenedores, como el mantenimiento y la limpieza de cilindros o válvulas?
5.5 | ¿El fabricante cuenta con el número suficiente de personal con la calificación necesaria y experiencia práctica? ¿Las responsabilidades encargadas no son tan numerosas como para constituir un riesgo para la calidad, de acuerdo a las políticas y normas de calidad propias del laboratorio farmacéutico y están definidas en el Manual de Funciones del personal, o documento equivalente?
5.6 | ¿Todo el personal responsable tiene funciones específicas, documentadas y adecuada autoridad para realizar sus responsabilidades? ¿Sus funciones están delegadas a suplentes de un nivel de calificación satisfactoria? ¿No existen vacíos o superposición de responsabilidades en lo concerniente a la aplicación de las BPM? ¿El fabricante tiene un organigrama?
5.7 | ¿Todo el personal está consciente de los principios de las BPM que les afectan y reciben entrenamiento inicial y continuo, incluyendo las instrucciones sobre higiene relevantes a sus necesidades? ¿Todo el personal está motivado para apoyar la implementación y mantenimiento de altos estándares de calidad?
5.8 | ¿Se toman medidas para prevenir el paso de personas no autorizadas a las áreas de producción o zonas de almacenamiento y control de calidad? ¿El personal que no trabaje en estas áreas no las usa como corredores o pasillos?
5.9 | ¿Se cuenta con un programa anual de capacitación de su personal, en temas específicos relacionados con sus labores y con el sistema de calidad, los registros de las capacitaciones están disponibles en el establecimiento? ¿El entrenamiento incluye también al personal de distribución, almacenamiento y/o transporte, quienes reparten gases medicinales?
5.10 | ¿El adiestramiento del personal nuevo que ingrese a la planta, corresponde a los responsables de cada área y es específico de acuerdo al área de trabajo donde vayan a laborar? ¿Se realiza mediante programas escritos y aprobados por los responsables de cada área, revisando periódicamente la efectividad del mismo y verificando su cumplimiento? ¿Existen programas de evaluación del desempeño para todos los niveles de la empresa, los registros de las evaluaciones de desempeño están disponibles en el establecimiento?
5.11 | ¿Todo el personal es sometido a un examen médico al momento de su contratación? ¿Es responsabilidad del fabricante garantizar que existan instrucciones que garanticen que las condiciones de salud que puedan tener un impacto sobre la calidad de los productos se pongan en su conocimiento? ¿Tras el primer examen médico, se realizan exámenes cuando sea necesario para el trabajo y la salud personal?
5.12 | ¿Al personal de planta se le provee de uniformes y equipos de protección personal de acuerdo con la actividad que realiza?
5.13 | ¿El acceso a áreas de producción está restringido solo a personal autorizado, con la debida protección?
5.14 | ¿El fabricante vela en todo momento por el cumplimiento e implementación de las buenas prácticas de manufactura, de las normativas internas de la empresa, así como de aquellas normas nacionales e internacionales existentes en aspectos de seguridad NTE INEN 2266, NTE INEN-ISO 3864, o documentos que los sustituyan?
PERSONAL CLAVE
5.15 | ¿El personal clave incluye al jefe de producción, el(los) jefe(s) de la(s) unidad(es) calidad y la persona autorizada (Director Técnico)? ¿La(s) unidad(es) de calidad generalmente comprende(n) las funciones de aseguramiento y control de calidad? ¿los cargos claves son ocupados por personal de tiempo completo? ¿Los jefes de producción y de la(s) unidad(es) de calidad son independientes uno del otro?
5.16 | ¿El personal clave tiene adecuada experiencia práctica en la manufactura y el aseguramiento de la calidad de los gases medicinales?
5.17 | Las responsabilidades en cuanto a calidad que comparten el jefe de producción y el jefe de control de calidad, son:
¿a. Autorización de procedimientos escritos y otros documentos, incluyendo las modificaciones?
¿b. Monitoreo y control del ambiente de manufactura?
¿c. Higiene de planta?
¿d. Validación de procesos y calibración de instrumentos de análisis?
¿e. Capacitación, incluyendo la aplicación y principios de garantía calidad?
¿f. Aprobación y monitoreo de los proveedores de materiales?
¿g. Aprobación y monitoreo de los contratos de manufactura?
¿h. Designación y monitoreo de las condiciones de almacenamiento de materiales y productos?
¿i. Desempeño y evaluación de los controles en proceso?
¿j. Retención de registros?
¿k. Monitoreo del cumplimiento de requerimientos de las BPM?
¿l. Inspección, investigación y toma de muestras para monitorear factores que puedan afectar la calidad del producto?
5.18 | El responsable de la producción tiene las siguientes responsabilidades:
¿a. Garantizar que los productos se produzcan y almacenen de acuerdo con la documentación apropiada para obtener la calidad requerida?
¿b. Aprobar las instrucciones relacionadas con las operaciones de producción, incluidos los controles en proceso, y garantizar su estricta implementación?
¿c. Garantizar que los registros de producción sean evaluados y firmados por una persona designada, antes de su envío a la unidad de control de calidad?
¿d. Verificar el mantenimiento del departamento, locales y equipos?
¿e. Garantizar que se realicen y registren las validaciones y calibraciones apropiadas de los equipos de control y que los informes estén disponibles?
¿f. Asegurar que la capacitación inicial y continua requerida del personal de producción se lleve a cabo y se adapte según las necesidades?
5.19 | El responsable de control de calidad tiene las siguientes responsabilidades:
¿a. Aprobar o rechazar materias primas, materiales de envase o empaque, intermediarios, producto a granel y producto terminado en relación con sus especificaciones?
¿b. Evaluar registros de lotes?
¿c. Asegurar que se realicen todas las pruebas necesarias?
¿d. Aprobar instrucciones de toma de muestras, especificaciones, métodos de prueba y otros procedimientos de control de calidad?
¿e. Aprobar y monitorear los análisis hechos bajo contratación?
¿f. Revisar el mantenimiento del departamento, instalaciones y equipo?
¿g. Asegurar que se efectúen las validaciones apropiadas, incluyendo las de procedimientos analíticos y las calibraciones de los equipos de control sean realizadas, datos que son registrados y están disponibles?
¿h. Asegurar que el entrenamiento inicial y continuo del personal de producción es llevado a cabo y adaptado de acuerdo a sus necesidades?
¿i. Analizar y determinar los criterios de aceptación o rechazo para los productos devueltos?
¿j. Asegurar la aplicación de un procedimiento para el retiro del producto del mercado?
5.20 | ¿La persona autorizada es responsable por el cumplimiento de los requerimientos técnicos y regulatorios relativos a la calidad del producto terminado y de aprobar la liberación del producto terminado para la venta?
5.21 | La persona autorizada está también involucrada en otras actividades incluyendo las siguientes:
¿a. Implementación (y establecimiento cuando es necesario), del sistema de calidad?
¿b. Participación en el desarrollo del manual de calidad de la compañía o documento equivalente?
¿c. Supervisión de las auditorías internas regulares o autoinspecciones?
¿d. Supervisar el departamento de control de calidad?
¿e. Participar en las auditorías externas (auditorias de proveedores)?
¿f. Participar en los programas de validación?
5.22 | ¿La función de aprobación y liberación de un lote o producto terminado está delegada a una persona que posea las apropiadas calificaciones y experiencia, quien liberare el producto de acuerdo al procedimiento aprobado?
5.23 | La persona responsable por la aprobación de un lote para su liberación siempre se asegura que los siguientes requerimientos se cumplan:
¿a. Los requerimientos de producto dados por la autorización de comercialización (registro sanitario) y la autorización de manufactura en el lote concerniente?
¿b. Los principios y lineamientos dados por las BPM, como lo establecen los lineamientos publicados por la OMS?
¿c. Que los procesos de manufactura y análisis estén validados?
¿d. Que todas las comprobaciones y pruebas necesarias se han realizado, tomando en consideración las condiciones de producción y los registros de fabricación?
¿e. Si ha habido cambios planificados o desviaciones en la manufactura o en el control de calidad, estos han sido notificados de acuerdo con el sistema de reporte definido, antes de que cualquier producto sea liberado. Estos cambios requerían notificación y aprobación previa por la ARCSA?
¿f. Cualquier toma de muestra, inspección, prueba y revisiones han sido realizadas o iniciadas como es apropiado para cubrir los cambios planeados y las desviaciones?
¿g. Que toda la documentación necesaria acerca de la producción y el control de calidad ha sido completada y aprobada por supervisores capacitados en las disciplinas apropiadas?
¿h. Que las auditorias apropiadas, autoinspecciones y controles no programados son realizados por personal entrenado y capacitado?
¿i. Que se ha emitido aprobación por el responsable de control de calidad?
¿j. Que todos los factores relevantes han sido considerados, incluyendo los no específicamente asociados con el lote saliente en evaluación (por ejemplo: subdivisión de los lotes salida que provengan de una producción en común, factores asociados, con una línea de producción continua)?
Nro. Ref. | DOCUMENTACIÓN
6 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
6.1 | ¿Las especificaciones, los procedimientos operativos estándar y los documentos relacionados, según corresponda, para la fabricación, el control, el almacenamiento y la distribución de gases medicinales, se establecen, implementan y se mantienen de acuerdo con el sistema de gestión de calidad?
6.2 | ¿Los documentos se diseñan, preparan, revisan y distribuyen con cuidado, de acuerdo con el sistema de gestión de calidad?
6.3 | ¿Los documentos son autorizados (aprobados, firmados y fechados) por las personas responsables correspondientes? ¿Ningún documento es modificado sin autorización y aprobación previas?
6.4 | ¿Los documentos tienen un contenido inequívoco y están organizados de forma ordenada? ¿El título, la naturaleza y el propósito están claramente indicados?
6.5 | ¿Los documentos se revisan periódicamente y se mantienen actualizados?
6.6 | ¿Se utilizan documentos obsoletos? ¿Se evita la presencia simultánea de documentos vigentes y de ediciones anteriores?
6.7 | ¿Cuando los documentos requieran la entrada de datos, dichas entradas son claras, legibles e indelebles, de conformidad con las buenas prácticas de documentación y los requisitos de integridad de los datos?
6.8 | ¿Se crean o completan registros cada vez que se realice cualquier acción, de forma que se puedan rastrear todas las actividades significativas? ¿Los registros se conservan durante el plazo que determinen los procedimientos internos o la legislación nacional, según corresponda?
6.9 | ¿Las etiquetas son claras, inequívocas y cumplen con la legislación nacional?
6.10 | Las etiquetas de los cilindros de gases medicinales contienen como mínimo la información recomendada en la farmacopea oficial, cuando sea aplicable, además de la siguiente información:
¿a. El nombre del gas medicinal?
¿b. El número de lote asignado por el fabricante?
¿c. La fecha de caducidad o de consumo preferente (si corresponde)?
¿d. Cualquier condición especial de almacenamiento o precaución de manipulación que pueda ser necesaria?
¿e. Instrucciones de uso?
¿f. Advertencias y precauciones?
¿g. El nombre y la dirección del fabricante ?
¿h. Fecha de la prueba (mes y año)?
6.11 | ¿Están disponibles las especificaciones y las metodologías analíticas autorizadas?
6.12 | ¿Se mantienen registros de cada lote de gas fabricado?
6.13 | En el caso de que el manejo del sistema de calidad sea por medios impresos, tanto los procedimientos como las instrucciones de operación contienen al menos los siguientes elementos:
¿a. Original y copias controladas?
¿b. Título que resuma claramente la naturaleza y el objeto del documento?
¿c. Formato y presentación adaptadas a su utilización fácil, legible y vigente?
¿d. Indicaciones y descripciones claras, precisas y comprensibles de cada acción a emprender?
¿e. Registros con espacios suficientes y claramente definidos para el nombre y la firma del responsable de la operación, fecha, hora y otras observaciones, garantizando que cada actividad haya sido efectivamente realizada?
6.14 | ¿Cada entrega de un lote de producto terminado está respaldada por su respectivo certificado de análisis, debidamente firmado por el responsable del control de la calidad?
6.15 | ¿Todos los documentos inherentes a la fabricación y al envase de un lote de producto, se archivan por un (1) año posterior a la fecha de vencimiento de ese lote?
6.16 | ¿Para que un producto terminado sea enviado al almacenamiento previo a su venta y despacho, la Unidad de Control de la Calidad emite su visto bueno a la historia técnica del lote?
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR Y REGISTROS
6.17 | Los Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs) y los registros asociados están disponibles al menos para:
¿a. El uso del equipo?
¿b. Aparatos e instrumentos analíticos?
¿c. Mantenimiento y calibración?
¿d. Limpieza y desinfección?
¿e. Asuntos relacionados con el personal como formación, vestimenta e higiene?
¿f. Calificación y validación?
¿g. Autoinspección?
¿h. Quejas?
¿i. Retiros?
¿j. Devoluciones?
6.18 | ¿Los POEs para muestreo especifican la persona o personas autorizadas para tomar muestras y las instrucciones de muestreo?
6.19 | ¿Los POEs que describen los detalles del sistema de numeración de lotes garantizan que cada lote de gas medicinal esté identificado con un número de lote específico?
6.20 | ¿Se mantienen registros de los análisis?
6.21 | ¿Existen procedimientos escritos de liberación y rechazo, en particular para la liberación del producto terminado para la venta?
6.22 | ¿Se mantienen registros de la distribución de cada lote de gas medicinal?
6.23 | ¿Se mantienen registros de los equipos principales y críticos, según corresponda, de todas las operaciones de calificación, calibración, mantenimiento, limpieza o reparación, incluidas las fechas y las identidades de las personas que llevaron a cabo dichas operaciones?
Nro. Ref. | QUEJAS Y RECLAMOS
7 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
7.1 | ¿Existe un procedimiento escrito que describa el manejo de las quejas y reclamos?
7.2 | ¿Cualquier queja y reclamo relativa a un defecto de un gas medicinal se registra detalladamente y se investiga exhaustivamente?
7.3 | ¿Cuando sea necesario, se toman las medidas de seguimiento pertinentes tras la investigación y evaluación de una queja? De ser necesario ¿Se considera la retirada del lote o lotes?
7.4 | ¿Todas las decisiones tomadas y las medidas adoptadas como resultado de una queja se registran y se referencian en los registros del lote correspondiente?
7.5 | ¿Se informa a la ARCSA si un fabricante está considerando tomar medidas tras la identificación de problemas de calidad graves con un gas medicinal que puedan estar afectando a los pacientes?
7.6 | ¿Se designa una persona o departamento dentro de la compañía, que sea responsable de recibir, direccionar, gestionar y registrar toda queja o reclamo recibido?
7.7 | Para cada reclamo se establece un registro, el cual contiene al menos la información siguiente:
¿a. Naturaleza del reclamo?
¿b. Nombre del producto, presentación y número de lote?
¿c. Procedencia del reclamo?
¿d. Resultados de la investigación efectuada?
¿e. Medidas adoptadas y acciones correctivas pertinentes?
¿f. Observaciones?
7.8 | ¿Los gases medicinales objeto del reclamo se identifican y colocan en cuarentena? ¿El destino de los productos devueltos queda en el registro del reclamo y en el récord de elaboración del lote o lotes respectivos?
7.9 | ¿Los registros de quejas y reclamos son revisados periódicamente para ver si existe algún indicio de que se repite algún problema específico que deba recibir atención especial?
Nro. Ref. | RETIROS
8 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
8.1 | ¿Existe un procedimiento escrito y autorizado que describa la gestión de un retiro de gases medicinales?
8.2 | ¿Se notifica a la ARCSA el retiro de mercado del producto?
8.3 | ¿El retiro de un gas medicinal es documentado? ¿Se conservan registros?
Nro. Ref. | DEVOLUCIONES
9 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
9.1 | ¿Existe un procedimiento escrito autorizado que describa la gestión de las devoluciones de gases medicinales, que puede incluir inspección o pruebas?
9.2 | ¿Una vez distribuidos, los gases medicinales sólo son devueltos en las condiciones acordadas, definidas por el fabricante?
9.3 | ¿Los gases medicinales devueltos son almacenados de forma controlada en un área específica? ¿Los productos devueltos se identifican claramente y se conservan hasta que se decida qué hacer con ellos?
9.4 | ¿Se mantienen registros de inventario de los gases medicinales devueltos?
Nro. Ref. | AUTOINSPECCIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD Y AUDITORÍAS Y APROBACIONES DE PROVEEDORES
10 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
10.1 | ¿Las autoinspecciones se realizan de acuerdo con un procedimiento escrito y autorizado? ¿El objetivo es detectar cualquier deficiencia en la implementación de las BPM y recomendar las acciones correctivas necesarias?
10.2 | ¿Las autoinspecciones se realizan de forma rutinaria y, además, pueden realizarse en ocasiones especiales?
10.3 | ¿Las autoinspecciones se realizan por un equipo de personal con conocimientos en la fabricación y control de gases medicinales, que está calificado para evaluar el cumplimiento de las BPM?
10.4 | Las autoinspecciones cubren, por ejemplo:
¿a. Personal?
¿b. Instalaciones?
¿c. Mantenimiento?
¿d. Equipos?
¿e. Producción?
¿f. Control de calidad?
¿g. Documentación, incluido el control de etiquetas?
¿h. Saneamiento e higiene?
¿i. Validación y calificación?
¿j. Liberación de lotes?
¿k. Procedimientos para el retiro de mercado?
¿l. Gestión de quejas?
¿m. Resultados de autoinspecciones anteriores y cualquier acción correctiva adoptada?
10.5 | ¿Al finalizar la autoinspección se elabora un informe?
10.6 | ¿Se implementan las recomendaciones pertinentes para las acciones correctivas y un programa de seguimiento eficaz? ¿Se verifica la eficacia de las acciones correctivas adoptadas?
10.7 | ¿Si las autoinspecciones se complementan con una auditoría de calidad, realizada por especialistas externos o independientes, las cualificaciones de los auditores externos son documentadas?
10.8 | ¿Los proveedores y contratistas son evaluados antes de su aprobación e inclusión en la lista de aprobados? ¿La evaluación considera su historial y la naturaleza de los materiales que se suministran o los servicios que se contratan?¿Si se requiere una auditoría, esta determina la capacidad del proveedor o contratista para cumplir con las BPM o las normas aplicables?
10.9 | ¿Se establece y registra un plan de auditoría interna ajustado a lo indicado en el procedimiento que rige esta actividad dentro de la empresa, así como el plan de seguimiento establecido para implementar las acciones correctivas y preventivas establecidas?
REVISIÓN ANUAL DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO
10.10 | ¿Se realiza una revisión anual de la calidad del producto de todos los gases medicinales? ¿Se verifica la consistencia del proceso actual y la idoneidad de las especificaciones actuales, tanto para las materias primas como para el gas medicinal? ¿Se resalta cualquier tendencia e identifica mejoras en los productos y procesos? ¿Se documentan las revisiones anualmente, teniendo en cuenta las revisiones anteriores?
Se incluye al menos una revisión anual de:
¿a. Controles críticos en proceso, resultados de pruebas de producto terminado y especificaciones?
¿b. Todos los lotes que no cumplieron con las especificaciones establecidas y su investigación?
¿c. Todas las desviaciones o incumplimientos significativos, sus investigaciones relacionadas y la eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas?
¿b. Todos los cambios realizados en los procesos, métodos analíticos, materias primas, materiales de empaque o proveedores críticos?
¿c. Los resultados del programa de estabilidad continua y cualquier tendencia adversa (si corresponde)?
¿d. Todas las devoluciones, quejas y retiradas relacionadas con la calidad del producto, y las investigaciones realizadas en ese momento?
¿e. La idoneidad de cualquier otra acción correctiva previa del producto, proceso o equipo?
¿f. El estado de cualificación de los equipos pertinentes utilizados para la fabricación y el envasado de gases medicinales?
¿g. Acuerdos con los proveedores (para garantizar su actualización)?
10.11 | ¿La unidad encargada del aseguramiento de calidad garantiza que la revisión anual de la calidad del producto se realice de manera oportuna y precisa? ¿Los informes de la revisión anual de la calidad del producto están disponibles en cada instalación?
10.12 | ¿Cuando sea necesario, cuenta con un acuerdo entre las distintas partes involucradas en la revisión anual de la calidad del producto (por ejemplo, el importador y el fabricante)? ¿Este acuerdo define las responsabilidades de cada una en la elaboración y evaluación de la revisión de calidad, así como en la adopción de las acciones correctivas y preventivas necesarias?
10.13 | ¿La unidad de control de calidad evalúa los resultados de esta revisión y determina si se deben implementar acciones correctivas y preventivas, o si se debe realizar una revalidación? ¿Se documentan las razones de cualquier acción correctiva? ¿Cuenta con procedimientos para la gestión y revisión continuas de estas acciones, y se revisa la eficacia de sus procedimientos durante la autoinspección?
Nro. Ref. | INSTALACIONES
11 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
11.1 | ¿Las instalaciones donde se fabriquen gases medicinales están ubicados, diseñados, construidos y mantenidos de manera adecuada a las operaciones que se realizan?
11.2 | ¿La distribución y el diseño de las instalaciones procura minimizar el riesgo de errores, confusiones, contaminación y contaminación cruzada? ¿Permite una limpieza y un mantenimiento eficaces sin ningún efecto adverso sobre la calidad de los productos?
11.3 | ¿Las instalaciones proporcionan espacio suficiente para las operaciones de fabricación, pruebas de control de calidad y almacenamiento?
11.4 | En las instalaciones, existe:
¿a. Áreas marcadas y separadas para diferentes gases?
¿b. Identificación clara y segregación de cilindros y recipientes criogénicos móviles en las distintas etapas del procesamiento (por ejemplo, “cilindros llenos/recipientes criogénicos móviles”, “en espera de verificación”, “en espera de llenado”, “en cuarentena”, “certificado”, “rechazado”, “entregas preparadas”, “cilindros vacíos/recipientes criogénicos domésticos”)?
11.5 | ¿Los cilindros llenos o los recipientes criogénicos móviles se almacenan y transportan de forma segura, garantizando su entrega en un estado limpio y compatible con el entorno en el que se utilizan? ¿Se establecen condiciones de almacenamiento específicas según sea necesario (por ejemplo: para mezclas de gases donde la separación de fases se produce al congelarse)?
11.6 | ¿Los locales están limpios, iluminados, ventilados y ordenados para permitir un flujo de trabajo y almacenamiento adecuado?
ÁREAS DE CONTROL DE CALIDAD
11.7 | ¿El o las áreas de control de calidad están separadas de las áreas de producción?
11.8 | ¿El o las áreas de control de calidad están diseñadas de conformidad con las operaciones que en ellas se habrán de efectuar? ¿Se cuenta con espacio suficiente para evitar confusiones y contaminaciones cruzadas? ¿Hay suficiente espacio para almacenamiento de las muestras, estándares de referencia (si es necesario, con refrigeración), disolventes, reactivos y registros?
11.9 | ¿En el diseño del área de control de calidad se contempla el empleo de materiales de construcción adecuados, ventilación apropiada y la extracción o eliminación de vapores nocivos, según corresponda? ¿El suministro de aire de las áreas de control de calidad está separado de las áreas de producción?
11.10 | De ser necesario ¿Cuenta con un cuarto separado para los instrumentos, a fin de protegerlos de las interferencias eléctricas, las vibraciones, el contacto con la humedad excesiva y otros factores externos?
Nro. Ref. | EQUIPOS Y SERVICIOS
12 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
12.1 | ¿Los equipos y servicios públicos son seleccionados, ubicados, construidos y se mantienen de manera que se adapten a las operaciones que se realizan?
12.2 | ¿La disposición, diseño, instalación y utilización de los equipos y servicios tienden a minimizar el riesgo de errores y permiten una limpieza y un mantenimiento eficaces a fin de evitar la contaminación cruzada, la acumulación de polvo o suciedad y, en general, cualquier efecto adverso sobre la calidad de los productos?
12.3 | ¿El equipo está diseñado para garantizar que se llene el gas correcto en el recipiente correcto? ¿Si se requieren conexiones cruzadas (por ejemplo: al llenar el equipo con mezclas), la calificación y los controles garantizan que no exista riesgo de contaminación cruzada entre los diferentes gases? ¿Los colectores están equipados con conexiones específicas? ¿Las conexiones de las válvulas cumplen con lo establecido en la NTE INEN-ISO 18119, o documento que lo sustituya? ¿El uso de conexiones que cumplan con diferentes normas en el mismo punto de llenado son controlados cuidadosamente, así como el uso de adaptadores necesarios en algunas situaciones para derivar los sistemas de conexión de llenado específicos?
12.4 | ¿Los tanques y camiones cisternas están dedicados a un único tipo y calidad de gas definidos? ¿Cuando se utilicen tanques y camiones cisternas no dedicados, se evalúan y controlan los riesgos de contaminación, incluyendo la aplicación de las mismas Buenas Prácticas en la producción y la aplicación de las mismas especificaciones de calidad para gases industriales y medicinales?
12.5 | Si el establecimiento cuenta con un sistema común de suministro de gas (rampa de llenado o manifold) a colectores de gas medicinal e industrial ¿cuenta con un método validado para evitar el reflujo desde la línea de gas industrial a la línea de gas medicinal?
12.6 | ¿Los colectores de llenado y distribución están dedicados a un solo gas medicinal o a una mezcla determinada de gases medicinales? En casos excepcionales, si se emplea el mismo colector para el llenado de distintos gases ¿esta excepción está justificada y se realiza bajo control? ¿La calidad de dicho gas o mezcla de gases es al menos igual a la calidad requerida del gas medicinal? ¿Se cumplen las normas de BPM? ¿El llenado se realiza por campañas?
12.7 | ¿Las operaciones de reparación, mantenimiento, limpieza y purga del equipo afectan negativamente la calidad de los gases medicinales? ¿Los procedimientos describen las medidas que deben tomarse tras las operaciones de reparación y mantenimiento que afecten la integridad del sistema? ¿Se demuestra que el equipo está libre de cualquier contaminación que pueda afectar negativamente la calidad del producto terminado antes de su uso? ¿Se mantienen registros?
12.8 | ¿Cuenta con un procedimiento que describa las medidas que deben adoptarse cuando un camión cisterna se reincorpora al servicio de gases medicinales? por ejemplo, tras transportar gases industriales o tras una operación de mantenimiento, demostrando que hay cambios en la documentación de servicio y pruebas analíticas. ¿Los métodos están validados?
12.9 | ¿Todos los equipos para su producción y análisis están calificados como aptos para su uso?
12.10 | ¿Los equipos de medición y análisis críticos, tienen un programa de mantenimiento y calibración o ajuste definido en intervalos apropiados para prevenir una posible contaminación que pueda alterar la seguridad, identidad, concentración, calidad y pureza de los gases medicinales?
12.11 | ¿Las válvulas antiretorno que se usen para prevenir el retorno de material extraño o contaminación dentro de los sistemas de producción y distribución, están instaladas de tal forma que un adecuado cierre evite que esto ocurra? ¿Antes de usar una válvula antirretorno la misma es validada?
12.12 | ¿Antes de la puesta en servicio de las líneas de abastecimiento en instalaciones nuevas de gases medicinales, se efectúa un barrido con gas inerte, a fin de eliminar impurezas, humedad, partículas o residuos que puedan encontrarse en las tuberías, de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa nacional vigente y en estándares internacionales aplicables, incluyendo la NFPA 99 y demás referencias técnicas reconocidas para sistemas de canalización de gases medicinales?
12.13 | ¿Para evitar la eventual contaminación por fisura de cañerías (equipos) se realizan pruebas periódicas de estanqueidad en las líneas de abastecimiento?
12.14 | ¿Los equipos defectuosos son claramente etiquetados como defectuosos y, si es posible, son retirados del área de fabricación y llenado o áreas del laboratorio para evitar su uso imprevisto?
Nro. Ref. | CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
13 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
13.1 | ¿El alcance y la extensión de la calificación y la validación se determinan con base en los principios de gestión de riesgos?
13.2 | ¿Se realiza una evaluación de riesgos que abarque, por ejemplo: las instalaciones, los equipos, el procesamiento, el llenado, el almacenamiento y la distribución de gases medicinales?
13.3 | ¿Se mantienen procedimientos, protocolos y registros autorizados?
Nro. Ref. | PRODUCCIÓN
14 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
14.1 | ¿La fabricación de gases medicinales se realiza generalmente en equipos cerrados?
¿Cuando se utiliza la separación de aire para fabricar gases de sustancias activas, el fabricante garantiza que el aire ambiente sea adecuado para el proceso establecido? ¿Los cambios en la calidad del aire ambiente se documentan y evalúan?
14.2 | ¿Se identifican e implementan controles para excluir los riesgos de contaminación?
14.3 | ¿Los datos e información de fabricación se incluyen en los registros de cada lote de cilindros o recipientes criogénicos móviles producidos?
14.4 | ¿Se mantienen registros de cada lote de gas fabricado? Estos registros incluyen información relevante, según corresponda, como la siguiente:
¿a. Nombre del producto?
¿b. Número de lote?
¿c. Identificación de la persona o personas que realizan cada paso significativo?
¿d. Equipo utilizado (como colector de llenado)?
¿e. Cantidad de cilindros o recipientes criogénicos móviles antes del llenado, incluyendo referencias de identificación individuales y capacidad de agua?
¿f. Operaciones de prellenado realizadas?
¿g. Parámetros clave que se necesitan para garantizar un llenado correcto en condiciones estándar?
¿h. Resultados de los controles adecuados para garantizar que los contenedores se han llenado?
¿i. Especificación del producto terminado y los resultados de las pruebas de control de calidad (incluida la referencia al estado de calibración del equipo de prueba)?
¿j. Cantidad de cilindros o recipientes criogénicos móviles rechazados con referencias de identificación individuales y motivos del rechazo?
¿k. Detalles de cualquier problema o evento inusual y autorización firmada para cualquier desviación de las instrucciones?
¿l. Etiqueta del lote, cuando corresponda?
¿m. Especificación del producto terminado y resultados de las pruebas de control de calidad (incluyendo referencia al estado de calibración del equipo de prueba) por la persona responsable, con fecha y firma?
¿n. Cantidad de lote?
¿o. Fecha de prueba y declaración de certificación?
¿p. Referencia de identificación del tanque (camión cisterna) en el que se certifica el lote?
¿q. Referencia al camión cisterna suministrador (tanque), referencia al gas de origen? (según corresponda)
14.5 | ¿Cada cilindro lleno es rastreable hasta aspectos significativos de las operaciones de producción y llenado?
14.6 | ¿Los cilindros y recipientes criogénicos móviles se revisan, preparan, se llenan y almacenan de forma que se eviten confusiones? ¿Los controles son adecuados e incluyen etiquetado, codificación por colores, señalización o zonas separadas para facilitar la separación de cilindros y recipientes industriales y medicinales?
14.7 | ¿Existe intercambio de cilindros o recipientes criogénicos móviles utilizados para gases medicinales e industriales en o desde estas áreas? En caso de darse ¿Se cumplen con las especificaciones de los gases medicinales y las operaciones de fabricación se realizan de acuerdo con las normas de BPM?
14.8 | ¿La producción mediante un proceso continuo, como la separación de aire, es monitoreada continuamente para garantizar su calidad? ¿Los resultados de este monitoreo se conserva de manera que permitan la evaluación de tendencias?
14.9 | ¿El traslado y suministro de gases de sustancias activas a granel cumple los mismos requisitos que los de los gases medicinales?
14.10 | ¿El llenado de gases de sustancia activa en cilindros o en recipientes criogénicos móviles cumple los mismos requisitos que los de los gases medicinales?
14.11 | ¿Los requisitos que se aplican a los cilindros también se aplican a los haces de cilindros (excepto el almacenamiento y el transporte bajo techo)?
14.12 | ¿Se mantienen registros de cada lote de gas transferido a camiones cisternas? Estos registros incluyen información pertinente, según corresponda, como la siguiente:
¿a. Nombre del producto?
¿b. Número de lote?
¿c. Referencia de identificación del tanque (camión cisterna) en el que se certifica el lote?
¿d. Fecha y hora de la operación de llenado?
¿e. Identificación de la persona o personas que realizan el llenado del tanque (camión cisterna)?
¿f. Identificación de la persona o personas que realizan cada paso significativo (como limpieza de línea, recepción, preparación antes del llenado, llenado)?
¿g. Referencia al tanque de suministro (camión cisterna) y referencia al gas de origen, según corresponda?
¿h. Detalles relevantes sobre la operación de llenado?
¿i. Equipo utilizado (como colector de llenado)?
¿j. Operaciones de prellenado realizadas?
¿k. Parámetros clave que se necesitan para garantizar un llenado correcto en condiciones estándar?
¿l. Una muestra de la etiqueta del lote? (según corresponda)
¿m. Especificación del producto terminado y resultados de las pruebas de control de calidad (incluida la referencia al estado de calibración del equipo de prueba)?
¿n. Detalles de cualquier problema o evento inusual y autorización firmada para cualquier desviación de las instrucciones de llenado?
¿o. Declaración de certificación de la persona responsable autorizada, con fecha y firma?
14.13 | ¿Se aplican correctamente las especificaciones y requisitos descritos en las normas de BPM y en las farmacopeas reconocidas en el país, para evitar toda omisión, error, o confusión en el transcurso de las diversas operaciones de producción?
14.14 | El proceso de fabricación considera lo siguiente:
¿a. No pueden fabricarse simultáneamente gases diferentes en un mismo ambiente?
¿b. Todo proceso está identificado, indicando etapa, nombre de gas y el número de lote?
¿c. Las áreas de circulación son suficientemente amplias, bien delimitadas y se mantienen descongestionadas?
¿d. Las tuberías que conduzcan los diferentes tipos de fluidos están instaladas e identificadas de acuerdo con un diseño específico para el tipo de producción y cumplen con Normas INEN o normas internacionales para el manejo de gases y deben ser de fácil acceso para su limpieza?
¿e. Los cables de electricidad y las mangueras que forman parte de los equipos en general, están ubicadas de manera tal que no dificultan la libre circulación?
TRANSFERENCIA Y ENTREGA DE GAS CRIOGÉNICO Y LICUADO
14.15 | ¿La transferencia de gases criogénicos o licuados desde el almacenamiento primario, los controles previos a la transferencia se realiza de acuerdo con procedimientos validados diseñados para evitar cualquier contaminación? ¿Las líneas de transferencia están equipadas con válvulas antirretorno o alternativas adecuadas? ¿Las conexiones flexibles, las mangueras de acoplamiento y los conectores se purgan con el gas correspondiente antes de su uso?
14.16 | ¿Las mangueras de transferencia utilizadas para llenar tanques y camiones cisternas están equipadas con conexiones específicas para cada producto? ¿El fabricante cuenta con procedimientos escritos que detallen las comprobaciones y controles del sistema para evitar confusiones o contaminación al usar adaptadores, y para identificar y poner en cuarentena rápidamente los gases comprometidos en caso de que se produzca una confusión o contaminación?
14.17 | ¿Si se añade gas a tanques que contengan la misma calidad, siempre se analiza una muestra para garantizar que la calidad del gas entregado es aceptable?
LLENADO Y ETIQUETADO DE CILINDROS Y RECIPIENTES CRIOGÉNICOS MÓVILES
14.18 | ¿Antes de llenar cilindros y recipientes criogénicos móviles, se determina un lote o lotes de gas o gases, son controlados según las especificaciones y se aprueban para el llenado?
14.19 | ¿En el caso de procesos continuos, se realizan controles adecuados durante el proceso para garantizar que el gas cumpla con las especificaciones?
14.20 | ¿Los cilindros, recipientes criogénicos móviles y válvulas cumplen con las especificaciones técnicas pertinentes, conforme la NTE INEN-ISO 18119, o documento que lo sustituya? ¿Están destinados a un solo gas medicinal o a una mezcla determinada de gases medicinales?
14.21 | ¿Los cilindros están codificados por colores según la NTE INEN 811, o documento que lo sustituya? ¿Están equipados con válvulas de retención de presión mínima? a menos que existan otros controles para garantizar la calidad e integridad del gas medicinal
14.22 | ¿Los cilindros, recipientes criogénicos móviles y válvulas se revisan antes del primer uso en producción y reciben el mantenimiento adecuado?
14.23 | ¿Las comprobaciones y operaciones de mantenimiento afectan la calidad o la seguridad del gas medicinal? ¿El agua utilizada para las pruebas de presión hidrostática de los cilindros es, como mínimo, potable?
14.24 | ¿Como parte de las operaciones de control y mantenimiento, los cilindros son sometidos a una inspección visual interna antes de colocar la válvula para asegurarse de que no estén contaminados con agua u otros contaminantes?
14.25 | Se realiza una inspección visual interna:
¿a. Cuando los cilindros, recipientes criogénicos móviles y válvulas son nuevos y se ponen inicialmente en servicio con gases medicinales?
¿b. Después de cualquier prueba de presión hidrostática o prueba equivalente en la que se retire la válvula?
¿c. Cada vez que se reemplaza la válvula?
¿Después de la instalación, la válvula se mantiene cerrada para evitar que cualquier contaminante ingrese al cilindro?
14.26 | En caso de subcontratación de las operaciones de mantenimiento y reparación de cilindros, recipientes criogénicos móviles y válvulas ¿estas tareas solo son realizadas por subcontratistas autorizados? ¿Se establecen contratos, incluidos acuerdos técnicos? ¿Los subcontratistas son auditados para garantizar que se mantengan los estándares adecuados?
14.27 | ¿Tiene implementado un sistema para garantizar la trazabilidad de los cilindros y recipientes criogénicos móviles? (según corresponda)
14.28 | ¿Las comprobaciones previas al llenado se realizan de acuerdo con un procedimiento autorizado? Se observan las siguientes comprobaciones:
¿a. En el caso de cilindros equipados con válvula de retención de presión mínima, para una presión residual positiva en cada cilindro?
¿b. En el caso de cilindros que no estén equipados con válvula de retención de presión mínima, se asegura de que no estén contaminados con agua u otros contaminantes?
¿c. Se asegura de que se hayan eliminado todas las etiquetas de lotes anteriores?
¿d. La eliminación y sustitución de etiquetas de productos dañadas?
¿e. Una inspección visual externa de cada cilindro, recipiente criogénico móvil y válvula para detectar abolladuras, quemaduras por arco, residuos y otros daños, o contaminación con aceite o grasa; se realiza limpieza si es necesario?
¿f. En cada conexión de salida de cilindro o recipiente criogénico móvil para determinar que sea el tipo adecuado para el gas particular involucrado?
¿g. Para la fecha de la próxima prueba que se realizará a la válvula (en el caso de válvulas que necesiten ser probadas periódicamente)?
¿h. En cilindros o recipientes criogénicos móviles, para garantizar que se han realizado todas las pruebas requeridas (como la prueba de presión hidrostática o equivalente para cilindros) y que aún son válidas?
¿i. Se asegura de que cada cilindro esté etiquetado según lo requerido?
14.29 | ¿Se define un lote para las operaciones de llenado?
14.30 | ¿Los cilindros y recipientes criogénicos móviles que se hayan devuelto para su recarga se preparan con cuidado para minimizar el riesgo de contaminación? ¿Estos procedimientos, incluyen operaciones de evacuación o purga, los mismos son validados?
14.31 | ¿Se realizan controles apropiados para garantizar que cada cilindro o recipiente criogénico móvil se haya llenado correctamente?
14.32 | ¿Cada cilindro lleno se prueba para detectar fugas utilizando un método adecuado antes de instalar el sello o dispositivo de seguridad? ¿El método de prueba introduce algún contaminante en la salida de la válvula? ¿El método de prueba se realiza después de tomar cualquier muestra de calidad?
14.33 | ¿Tras el llenado, las válvulas de los cilindros están equipadas con elementos que protejan las salidas de la contaminación? ¿Los cilindros y recipientes criogénicos llevan precintos de inviolabilidad?
14.34 | ¿Cada cilindro o recipiente criogénico móvil está etiquetado? ¿La etiqueta y el prospecto contiene la información contemplada en la normativa vigente?
14.35 | En el caso de gases medicinales producidos mediante la mezcla de dos o más gases diferentes (en línea antes del llenado o directamente en los cilindros) ¿El proceso de mezcla se valida para garantizar que los gases se mezclen adecuadamente en cada cilindro y que la mezcla sea homogénea?
14.36 | ¿Los cilindros de oxígeno medicinal se llenan de acuerdo con un procedimiento escrito? El procedimiento escrito incluye las siguientes operaciones:
¿a. Evacuación del gas remanente contenido en el cilindro por medio de una bomba de succión, capaz de llegar a un nivel de 25 pulgadas de mercurio al nivel del mar (150 milibares de presión absoluta) o por procedimiento de purga y venteo, antes de proceder al llenado del cilindro?
¿b. Verificar el calor de compresión en cada cilindro durante el llenado?
¿c. Prueba de fugas en cilindros?
¿d. Es necesario comprobar la presión final de llenado y llevar un registro de este proceso?
14.37 | ¿Los datos incluidos en los registros de llenado aseguran que cada producto pueda ser trazado hacia aspectos significantes de las operaciones de llenado? Los siguientes datos son anotados:
¿a. Nombre comercial?
¿b. La fecha y la hora de las operaciones de llenado?
¿c. Una referencia de la estación de llenado usada?
¿d. Una referencia de los equipos usados?
¿e. Nombre del gas?
¿f. Desarrollo de las operaciones de prellenado?
¿g. El número de serie de los cilindros que van a ser llenados y la cantidad de cilindros a ser llenados?
¿h. Las iniciales de los operadores para cada paso significativo; los resultados de las pruebas de control de calidad?
¿i. La fecha de la última calibración, la especificación del gas de referencia y los resultados de la calibración? (para equipos de análisis)
¿j. Una muestra de la etiqueta que tenga impreso el número de lote?
¿k. Detalles de eventos inusuales, y firma de autorización para cualquier desviación a partir de las instrucciones de llenado?
¿l. Indicaciones de conformidad, con la fecha y firma del supervisor responsable de la operación de llenado?
14.38 | Cada recipiente está rotulado, con una etiqueta de identificación del producto, que contenga la siguiente información:
¿a. Nombre comercial o genérico?
¿b. Nombre del gas y fórmula química?
¿c. Fórmula farmacéutica?
¿d. Para el oxígeno medicinal producido por licuefacción del aire se indica en la etiqueta dicho proceso?
¿e. Indicaciones, precauciones y advertencias de uso?
¿f. Condiciones de almacenamiento?
¿g. Pictogramas de seguridad?
¿h. Número internacional de las Naciones Unidas para identificación del producto?
¿i. Nombre de la empresa productora?
¿j. País de origen?
14.39 | Si el número de lote, la fecha de llenado y/o la fecha de expiración figura en una etiqueta adicional ¿La etiqueta adicional está adherida al recipiente, en forma firme, segura y en lugar visible?
14.40 | ¿Se retiran etiquetas que correspondan a números de lotes anteriores? ¿Tienen etiquetas sobrepuestas?
14.41 | ¿Las conexiones de salida de las válvulas de los envases están dotadas de un sello de seguridad que garantice la inviolabilidad del contenido?
UNIDADES DE SEPARACIÓN DE GASES DEL AIRE
14.42 | ¿Toda unidad de Separación de Gases del Aire (sus siglas en inglés, ASU) garantiza el cumplimiento de BPM? Estos requerimientos incluyen al menos los siguientes aspectos:
¿a. Contar con una Unidad de Control de Calidad y procedimientos analíticos escritos?
¿b. Programa anual de entrenamiento?
¿c. Control de procesos?
¿d. Procesos de validación?
¿e. Numeración de lotes? (en donde aplique)
¿f. Procedimientos operacionales escritos?
¿g. Calibración de equipos que lo requieran?
¿h. Análisis del producto final acorde al estándar descrito en las farmacopeas oficiales reconocidas en el país?
¿i. Análisis del producto residual antes del llenado de los semitrailers, acorde al estándar descrito en las farmacopeas oficiales reconocidas en el país?
¿j. Análisis y liberación del producto final contenido en el semitrailer, basado en el estándar seleccionado?
¿k. Validación de los métodos de análisis utilizados, que no hayan sido tomados de textos de referencia, oficialmente reconocidos?
¿l. Registros de lotes de producción (Historia de lote)?
¿m. Sistema de Documentación?
¿n. Certificado de análisis para cada entrega de producto medicinal distribuido en semitrailer?
¿o. Cada lote de producto líquido es liberado por una persona calificada, responsable por la Unidad de Control de Calidad? (esta actividad no se puede delegar a terceros)
DE LAS INSTALACIONES DE TANQUES CRIOGÉNICOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIFOLD EN CLIENTES
14.43 | El sistema de instalación criogénica en clientes consta al menos de lo siguiente:
¿a. Un tanque para el almacenamiento del gas medicinal en forma líquida?
¿b. Un gasificador para convertir el producto líquido en gaseoso?
¿c. Accesorios tales como válvulas, reguladores de presión, economizadores entre otros?
¿d. Toma eléctrica?
¿e. Toma de agua?
14.44 | ¿El sistema de instalación criogénica se mantiene en un área con acceso restringido y debidamente identificado?
14.45 | Las buenas prácticas de manufactura se aplican desde el montaje del tanque de almacenamiento hasta el punto donde se conecta al sistema centralizado, debiendo controlarse al menos lo siguiente:
¿a. Programa Anual de Entrenamiento al personal de servicio técnico?
¿b. Validación de los equipos e instalación realizada?
¿c. Que la instalación cumpla con lo establecido en las normas internacionales de la National Fiere Protection Association (NFPA)?
¿d. Realizar y registrar una auditoría de verificación para garantizar que la instalación fue realizada conforme a lo establecido en las normativas vigentes?
¿e. Procedimientos operacionales escritos?
¿f. Calibración de equipos y analizadores de prueba? (en donde aplique)
¿g. Análisis del producto final con la respectiva emisión por parte del productor del certificado correspondiente, el cual debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas para uso medicinal? ¿Este certificado cuenta con la revisión y aprobación de la persona autorizada por parte del cliente, antes de su introducción al sistema centralizado de gases? ¿Cada entrega líquida, está compañada del certificado anteriormente mencionado?
¿h. Número de lote?
¿i. Sistemas de monitoreo que garanticen la disponibilidad permanente del producto?
14.46 | Si el proveedor contrata a un tercero para la instalación de un tanque criogénico de almacenamiento de un gas medicinal en un cliente ¿El proveedor verifica si el sistema ha sido instalado de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura vigentes y normas internacionales de la NFPA aplicadas a esta actividad? ¿Esta verificación se realiza antes de introducir el gas medicinal al sistema centralizado de gases?
PRODUCCIÓN DE OXÍGENO 93 POR TAMIZADO MOLECULAR
14.47 | ¿El sistema de suministro de oxígeno 93 tiene características especiales en cuanto a seguridad y reservas?
14.48 | ¿El sistema de producción del oxígeno 93, incluyendo los sistemas de reserva necesarios, cumplen los requerimientos de buenas prácticas de manufactura mínimos para la operación, estándares de calidad, disponibilidad, pureza y control de impurezas, descritos en este anexo y en la NTE INEN-ISO 10083, o documento que lo sustituya?
14.49 | ¿El sistema concentrador de oxígeno produce oxígeno 93, desde el aire ambiente por extracción del nitrógeno, mediante adsorción por oscilación de presión (PSA) o adsorción por oscilación de vacío (VSA)? (informativo)
14.50 | ¿El sistema concentrador de oxígeno cumple con los lineamientos de buenas prácticas de manufactura establecidos en la normativa vigente y con los requerimientos de instalación descritos en la NTE INEN-ISO 10083, o documento que lo sustituya?
14.51 | ¿El sistema PSA o VSA está diseñado para una operación automática? ¿Cada fuente de suministro contiene los componentes descritos en la NTE INEN-ISO 10083, o documento que lo sustituya?
14.52 | ¿Los componentes de los sistemas concentradores de oxígeno, incluyendo cualquier componente que esté en contacto con el oxígeno 93, son compatibles con oxígeno 99% V/V bajo todas las condiciones de operaciones y están libres de aceite, grasa y partículas sólidas?
14.53 | ¿Cada compresor tiene una conexión que le permita suministrar a otro dispositivo de tamiz molecular en el evento de una falla de su propio tamiz molecular?
14.54 | ¿Posterior al dispositivo de tamiz molecular está instalado un filtro tipo coalescente de 0,3 micrones de 99% de eficiencia para asegurar que el producto gaseoso cumple con los requerimientos de partículas establecidos en esta sección?
14.55 | ¿El suministro de reserva tiene una capacidad nominal igual o mayor a la capacidad nominal del sistema concentrador de oxígeno y es capaz de suministrar la capacidad nominal por un mínimo de 24 horas?
14.56 | ¿En caso de que falle el sistema de suministro primario y secundario del concentrador de oxígeno, entra en operación el sistema de suministro de reserva automáticamente? ¿Este sistema está compuesto por recipientes de presión, como cilindros, termos o tanque criogénico?
14.57 | ¿Se instala una válvula antiretorno en la línea de suministro del sistema concentrador de oxígeno? ¿El suministro de reserva descarga gas a la red de distribución, luego de esta válvula antiretorno?
14.58 | ¿El sistema concentrador de oxígeno tiene un sistema doble de regulación de presión, que provea una presión estable y nominal de 50 psig al hospital y con válvulas de alivio de presión diseñadas para abrirse a 75 psig, conforme a la Norma NFPA99?
14.59 | ¿El sistema de control y monitoreo incluye un analizador de oxígeno para monitorear y registrar en forma continua la concentración del producto gaseoso, conforme lo establecido en la NTE INEN-ISO 10083, o documento que lo sustituya? ¿Este dispositivo incluye compensación por temperatura y por variaciones de presión barométrica para asegurar una precisión de ±1% del valor medido en todas las condiciones de operación?
14.60 | ¿Se cuenta con un sistema de análisis para el monitoreo y control de las impurezas establecidas para este tipo de producción?
14.61 | El sistema de control y monitoreo efectúa cambio automático como se anota a continuación:
¿a. De suministro primario a secundario en el evento de falla (por presión o concentración) del suministro primario?
¿b. De suministro secundario a suministro de reserva en el evento de falla (por presión o concentración) del suministro secundario?
14.62 | ¿Por seguridad, existe un segundo analizador de oxígeno independiente para monitorear y registrar continuamente la concentración final del producto gaseoso, éste tiene las mismas características del primero?
14.63 | ¿Si el analizador de oxígeno independiente, detecta que el oxígeno 93 proveniente del concentrador de oxígeno tiene una pureza inferior, se corta automáticamente su suministro, permitiendo que sea el sistema de reserva el que abastezca de producto al hospital?
14.64 | ¿El sistema de control monitorea la concentración del oxígeno en el llenado del sistema de reserva y aisla automáticamente si la concentración de este sistema está por fuera de los límites especificados en la normativa vigente?
14.65 | Se suministran alarmas visuales y sonoras de operación y de emergencia para indicar:
¿a. Un cambio del suministro primario al secundario?
¿b. Sistema de reserva en operación?
¿c. Sistema secundario de reserva en operación?
¿d. Fallas en los equipos de monitoreo y control incluidos en el sistema?
¿e. Una presión en el sistema de reserva por debajo del 50% de su valor normal?
¿f. Una disminución de la concentración de oxígeno por debajo de sus especificaciones?
¿g. Una baja presión del sistema de distribución de oxígeno (45 psig) en la red de distribución?
14.66 | ¿Si el sistema concentrador de oxígeno tiene un equipo para el llenado del sistema de reserva, éste cumple con las normas nacionales e internacionales vigentes en esta materia la Norma NTE INEN-ISO 18119, NTE INEN-ISO 10083, o documentos que los sustituyan, así como con los requerimientos especificados en este anexo para el llenado y empaque de gas medicinal?
14.67 | ¿Se proveen medios para detener el llenado del suministro de reserva, cuando se alcanza la presión de llenado especificada?
14.68 | ¿El sistema de llenado del sistema de reserva tiene una válvula de alivio de sobre presión?
14.69 | ¿Se llenan cilindros o envases de presión de oxígeno 99% con un sistema concentrador de oxígeno?
14.70 | El fabricante provee la siguiente información:
¿a. La capacidad nominal de la planta expresada en litros por minuto, corregida a condiciones estándares (0 grados ºC, 101,3 kPa)?
¿b. Instrucciones para instalación, uso y mantenimiento?
¿c. El rango de presión, temperatura y humedad del aire de entrada, y las condiciones de temperatura ambiente para la cual la planta está diseñada?
14.71 | ¿El fabricante certifica que el sistema concentrador de oxígeno ha operado por un período continuo de 72 horas, con chequeos efectuados sobre el sistema completo?
14.72 | El oxígeno 93 producido en el sistema concentrador de oxígeno cumple con las siguientes especificaciones:
¿a. Concentración de oxígeno nominal: (93 ± 3) % V/V, siendo el balance predominantemente argón y nitrógeno?
¿b. Máxima concentración de monóxido de carbono: 5 ppm (v/v)?
¿c. Máxima concentración de dióxido de carbono: 300 ppm (v/v)?
¿d. Máxima concentración de gases nitrosos NO/NO2: 2ppm (v/v) en total?
¿e. Máximo contenido de aceite, medido a temperatura y presión ambiente y corregido a 0°C: 0,1 mg/m3?
¿f. Máximo contenido de vapor de agua: 67 ppm (v/v)?
¿g. Máxima concentración de dióxido de azufre: 1 ppm (v/v)?
¿El método de producción está validado para demostrar que las partículas viables y no viables se eliminan o minimizan y se controlan adecuadamente en el producto, conforme lo establecido en farmacopeas oficiales reconocidas en el país o en estándares internacionales?
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE EMPAQUE
14.73 | ¿Están establecidos adecuados procedimientos de limpieza y son seguidos para prevenir que alguna contaminación o impureza ingrese al envase?
14.74 | ¿Los envases para gases medicinales tienen apropiadas características técnicas que se indiquen en normas reconocidas? En cilindros para gases de alta presión regirá la NTE INEN-ISO 18119, o documento que lo sustituya
14.75 | ¿El código de colores empleado para los envases de gases medicinales está conforme a lo contemplado en la NTE INEN 811, o documento que lo sustituya?
14.76 | ¿Se realiza una inspección externa de cada cilindro, observando abolladuras, quemaduras de arco, golpes, aceite, grasa, y otros signos de daño externo, incluido fuego o daño térmico que puedan causar que un cilindro no esté aceptable o sea inseguro para su uso? ¿Esta inspección se hace en la etapa de clasificación de cilindros vacíos y queda registrada como señal de aprobación o rechazo de los cilindros inspeccionados?
14.77 | ¿Los cilindros o envases que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos para su llenado son enviados a mantenimiento?
14.78 | ¿El gas residual contenido en los cilindros que retornan previo al llenado, es eliminado por los métodos de purga y venteo o vacío?
14.79 | ¿Para oxígeno y aire medicinal, se realiza una prueba de olor para detectar la presencia de algún olor extraño? En caso de detectarse un olor no característico ¿Se envía el cilindro a mantenimiento?
14.80 | ¿La prueba de sonido es desarollada en cilindros vacíos no presurizados? En el caso de que la prueba de sonido falle ¿Estos cilindros van a mantenimiento? ¿Este procedimiento es realizado sobre cilindros de aluminio u otros cilindros en los que sus materiales de construcción no lo permitan?
14.81 | ¿En todos los cilindros de gases medicinales, se realiza una inspección para determinar que la prueba de presión hidrostática esté vigente? De requerir realizar dicha prueba ¿Se sigue el procedimiento establecido en la Norma NTE INEN-ISO 18119, o documento que lo sustituya?
14.82 | ¿La válvula colocada en los envases es examinada para garantizar la ausencia de partículas, aceite o grasa, se debe observar que el cilindro posea la correcta válvula de acuerdo con la Norma NTE INEN-ISO 18119, o documento que lo sustituya?
14.83 | Las inspecciones mínimas que se realizan en las válvulas son:
¿a. Verificación de hilos de rosca dañados en la válvula o en la parte superior del vástago?
¿b. Verificar que la manija (galleta) y el vástago de la válvula no estén doblados o presenten otros signos de daño?
¿c. Observar signos visibles de desgaste y corrosión en la válvula y daños visibles producidos por excesivo calor o daño producido por fuego?
¿d. Verificar que la válvula sea la correcta según el gas medicinal a ser llenado?
14.84 | ¿Antes de ser llenados los termos usados para gases medicinales, se realizan las pruebas e inspecciones? Cumplen con las inspecciones y especificaciones siguientes:
¿a. Inspección externa del recipiente para detectar daños externos?
¿b. Inspección de todas las conexiones de entrada y salida?
¿c. Las conexiones correctas para cada tipo de gas, están soldadas de forma permanente de tal modo que se eviten cambios no autorizados de los conectores?
¿d. Usan acoples de adaptación en las conexiones? (lo cual no es permitido)
¿e. Inspección básica al sistema de medición de referencia del contenido?
¿f. Inspección del rotulado de los envases: etiquetas de identificación del gas, marcas permanentes con el nombre del gas contenido? ¿Todos los envases tienen el nombre del gas cerca de las conexiones de ingreso y salida?
¿g. Las etiquetas son de material lavable, seguro y fácilmente legible?
¿h. Todas las etiquetas dañadas son removidas?
¿i. Los envases criogénicos para gases medicinales tienen instaladas válvulas o dispositivos de no retorno, en la línea de salida del gas antes de la conexión exterior, para de esta forma asegurar que el gas no es contaminado por los procesos del cliente?
Nro. Ref. | CONTROL DE CALIDAD
15 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
15.1 | ¿Cada lote de gas medicinal (cilindros, recipientes criogénicos móviles, tanques) se prueba de acuerdo con lo autorizado en el registro sanitario, la especificación autorizada o la farmacopea oficial empleada de referencia y se mantiene un registro de análisis? Por ejemplo: un certificado de análisis
MUESTREO
15.2 | ¿Existe un procedimiento de muestreo autorizado con un plan de muestreo para la prueba de gases medicinales?
15.3 | En el caso de un solo gas medicinal:
¿a. Cuando se llena a través de un colector multicilíndrico, el gas de al menos un cilindro de cada ciclo de llenado del colector se prueba en cuanto a identidad, concentración y pureza cada vez que se cambian los cilindros en el colector?
¿b. Cuando se llenan los cilindros uno a uno, el gas de al menos un cilindro de cada ciclo de llenado ininterrumpido se analiza para comprobar su identidad, concentración y pureza?
15.4 | En el caso de un gas medicinal producido mediante la mezcla de dos o más gases en un cilindro del mismo colector ¿Se prueba el gas de cada cilindro para determinar la identidad, concentración y pureza de cada componente?
15.5 | En el caso de los excipientes, si los hubiera ¿Se realizan pruebas de identidad en un cilindro por cada ciclo de llenado del colector (o por ciclo de llenado ininterrumpido en el caso de cilindros que se llenen uno a la vez)? Se podrán realizar pruebas en menos cilindros en el caso de un sistema de llenado automatizado validado
15.6 | ¿Los gases premezclados siguen los mismos principios que los gases individuales cuando se realiza una prueba continua en línea de la mezcla a llenar? ¿Los gases premezclados siguen el mismo principio que los gases medicinales producidos mediante la mezcla de gases en los cilindros cuando no se realiza una prueba continua en línea de la mezcla a llenar?
15.7 | ¿Se realiza la prueba del contenido de agua cuando sea necesario? (teniendo en cuenta los requisitos de farmacopeas oficiales)
15.8 | ¿Otros procedimientos de muestreo y prueba empleados proporcionan al menos un nivel equivalente de garantía de calidad?
15.9 | ¿Las pruebas finales de los recipientes criogénicos móviles incluyen una prueba de análisis e identidad en cada recipiente? ¿Las pruebas por lotes solo se realizan si se ha demostrado que se han mantenido las características críticas del gas restante en cada recipiente antes del rellenado?
15.10 | ¿Los recipientes criogénicos retenidos por los clientes (tanques de hospitales o recipientes criogénicos domésticos) que se rellenan en el lugar desde camiones cisternas dedicados son muestreados después del llenado? (a menos que se acompañe a la entrega un certificado de análisis del contenido del camión cisterna)
15.11 | Los registros del análisis manual incluyen al menos lo siguiente:
¿a. Nombre del gas medicinal?
¿b. Número de lote?
¿c. Referencias a las especificaciones y procedimientos de prueba pertinentes, tal como se aprobaron en el registro sanitario?
¿d. Resultados de pruebas y referencia a cualquier especificación (límites)?
¿e. Fechas y números de referencia de las pruebas?
¿f. Iniciales de las personas que realizaron la prueba?
¿g. Fecha e iniciales de las personas que verificaron las pruebas y los cálculos? (cuando aplique)
¿h. Una declaración clara de la liberación o rechazo (o la decisión tomada) y la fecha y firma de la persona responsable designada?
15.12 | Los registros del análisis automático incluyen al menos lo siguiente:
¿a. Nombre del gas medicinal, fecha y hora, e identidad de la persona que inicia la prueba?
¿b. Número de lote?
¿c. Resultados de las pruebas, referencia a los límites de especificación y una declaración de aprobación o rechazo?
¿d. Una declaración clara del cambio de estado del producto que se está probando?
15.13 | En el caso de los camiones cisternas de oxígeno líquido medicinal a granel utilizados para el llenado de recipientes criogénicos en las instalaciones del cliente ¿La certificación y liberación de lotes por parte de la persona responsable se realiza de forma retroactiva dentro de un plazo definido, siempre que el fabricante de gas medicinal demuestre que el producto que se suministra es adecuado para el uso del paciente, entregando el certificado de análisis respectivo que corresponda a la fecha de llenado del camión cisterna?
15.14 | ¿Cuentan con muestras de referencia y de retención? (informativo)
15.15 | ¿La persona autorizada responsable por la liberación de los lotes, tiene un adecuado conocimiento y experiencia en la producción y control de los gases medicinales?
15.16 | ¿Todos y cada uno de los camiones cisternas utilizados en el transporte de gases medicinales licuados, son analizados, en cuanto a su identidad y pureza antes y después de ser llenados? Los semitrailers contienen producto residual que forma una mezcla con el producto nuevo, de tal modo que se crea un nuevo lote que necesita ser analizado. ¿De este análisis se emite el correspondiente certificado?
15.17 | ¿El producto en los tanques estacionarios de clientes, llenado directamente desde el semitrailer, siempre es analizado? (a menos que ese lote venga acompañado del correspondiente certificado de análisis emitido por el productor)
15.18 | ¿Los gases que se utilizan como patrones en la calibración y/o ajuste de equipos de análisis, se mantienen identificados en forma adecuada, tienen su respectivo certificado de análisis, de acuerdo con las especificaciones indicadas en cada caso?
15.19 | ¿Los productos rechazados son venteados o destruidos conforme a procedimientos escritos?
15.20 | ¿Todos los envases de gases medicinales devueltos al fabricante sin que hayan sido usados y que no posean los sellos de seguridad (termoencogibles), son identificados como producto rechazado y se ventea su contenido, de forma tal que se garantice que ningún producto devuelto sea entregado a un nuevo cliente?
15.21 | ¿Toda compra de insumos responde a especificaciones técnicas definidas? ¿Los proveedores están calificados?
15.22 | ¿A su ingreso a la planta, todo insumo es examinado desde el punto de vista de su conformidad, tanto en su integridad como en su identificación?
PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS POR CONTRATO
15.23 | ¿La producción y análisis por contrato están correctamente definidos, acordados y controlados con la intención de evadir malos entendidos que puedan resultar en un producto, trabajo o análisis con una calidad insatisfactoria?
15.24 | ¿Todas las decisiones para el contrato de manufactura y análisis, incluyendo cualquier cambio propuesto en aspectos técnicos o de cualquier tipo, están de acuerdo con el registro sanitario del producto en cuestión?
15.25 | ¿El contrato permite al contratante, auditar las instalaciones de la parte contratada?
15.26 | ¿En el caso de contratos para análisis, la aprobación final para la liberación es dada por la persona autorizada?
EL CONTRATANTE
15.27 | ¿El contratante evalúa si el contratista es suficientemente competente para efectuar debidamente el trabajo o las pruebas requeridas, para la aprobación de las actividades contratadas, y para asegurar mediante el contrato que son seguidos los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Laboratorio?
15.28 | ¿El contratante provee al contratado con toda la información necesaria para realizar las actividades contratadas correctamente y de acuerdo con el registro sanitario y cualquier otro requerimiento legal? ¿El contratante se asegura, que la parte contratada este plenamente consciente de cualquier problema asociado con el producto, trabajo o pruebas que puedan causar peligros a las instalaciones, equipo, personal, otros materiales o productos?
15.29 | ¿El contratante se asegura que todos los productos procesados y materiales entregados por la parte contratada cumplen con las especificaciones o que el producto ha sido liberado por la persona autorizada?
EL CONTRATISTA
15.30 | ¿El contratista tiene adecuadas instalaciones, equipos, conocimiento, experiencia y el personal competente para realizar satisfactoriamente el trabajo ordenado por el contratante? ¿El contrato de fabricación es realizado solamente por el fabricante que posee la autorización de fabricación?
15.31 | ¿El contratista subcontrata a una tercera parte para confiarle cualquier parte del trabajo contratado sin previa evaluación y autorización de los arreglos por el contratante? ¿Los compromisos hechos entre el contratista y la tercera parte subcontratada aseguran que la información de fabricación y los análisis hechos estén disponibles de la misma manera que estén en el contrato original entre el contratante y el contratista?
15.32 | ¿El contratista se abstiene de cualquier actividad que pueda afectar adversamente la calidad del producto manufacturado y/o analizado para la parte contratante?
EL CONTRATO
15.33 | ¿Existe un contrato escrito entre el contratante y el contratista, que establezca claramente las responsabilidades de cada parte?
15.34 | ¿El contrato establece claramente la manera en la que la persona autorizada, aprueba la liberación de cada lote de producto para su venta o emite el certificado de análisis, ejerciendo su total responsabilidad y asegura que cada uno de los lotes ha sido manufacturado y revisado de acuerdo a los requerimientos del registro sanitario?
15.35 | ¿Los aspectos técnicos del contrato se realizan y revisan por personal técnico con amplio conocimiento en tecnología farmacéutica, análisis y BPM?
15.36 | ¿Todos los productos y análisis están de acuerdo con el registro sanitario y son aceptados por ambas partes?
15.37 | ¿El contrato describe claramente quién es responsable por la compra, análisis y liberación de materiales para el inicio de producción y control de calidad, incluyendo controles dentro del proceso, y el responsable por el muestreo y análisis? En el caso de un contrato de análisis ¿El contrato establece si el contratista debe o no, tomar muestras dentro las instalaciones del fabricante?
15.38 | ¿Los registros relacionados con la manufactura, análisis, distribución y muestras de referencia están disponibles al contratante? ¿Cualquier documento relevante a la comprobación de la calidad del producto en el evento de un reclamo o de la sospecha de algún defecto, está disponible y está especificado en el procedimiento de desviaciones/retiro de producto del mercado, del contratante?
15.39 | ¿El contrato describe el manejo de las materias primas, productos intermedios, producto a granel y producto terminado, si es rechazado? ¿Este describe los procedimientos a seguir si el certificado de análisis evidencia que el producto debe ser rechazado?
Nro. Ref. | CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y MEJORA CONTINUA
16 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
16.1 | ¿Los laboratorios farmacéuticos de gases medicinales consideran la adopción de un enfoque de ciclo de vida en su producto y de mejora continua en sus procesos? ¿Estos principios son aplicados en las áreas relevantes de las instalaciones, equipos, instrumentos, servicios, productos y procesos?
16.2 | ¿Se identifica un medio para la mejora continua que permita optimizar la producción y el control, satisfaciendo al mismo tiempo las demandas actuales de suministro y los requisitos de calidad de los gases medicinales?
Nro. Ref. | ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
17 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
ALMACENAMIENTO
17.1 | ¿Se toman precauciones para evitar que personas no autorizadas ingresen a las áreas de almacenamiento?
17.2 | ¿Las áreas de almacenamiento están cubiertas y tienen la capacidad suficiente para permitir el almacenamiento ordenado de los diferentes gases medicinales? En casos excepcionales donde esto no sea posible, como en el caso de haces de cilindros o cilindros de gran tamaño ¿La salida de gas se protege de la contaminación ambiental?
17.3 | ¿Las áreas de almacenamiento están diseñadas y son construidas de acuerdo a la naturaleza y especificación técnica del gas medicinal? ¿Se mantienen limpias y secas, y cuentan con suficiente espacio y ventilación?
17.4 | ¿Cuando se requieren condiciones especiales de almacenamiento, éstas se proporcionan, controlan, supervisan y registran?
17.5 | ¿Los cilindros vacíos se almacenan por separado?
17.6 | ¿Existe un programa de limpieza escrito que indique la frecuencia de limpieza y los métodos que se utilizarán para limpiar las áreas de almacenamiento?
17.7 | ¿Existe un programa escrito para el control de plagas?
17.8 | ¿Los cilindros rotos o dañados que ya no puedan utilizarse son retirados del stock utilizable y se almacenan por separado?
17.9 | ¿Se realiza una conciliación periódica de existencias a intervalos definidos, comparando las existencias reales con las registradas? ¿Se identifican e investigan las discrepancias, y se toman las acciones correctivas pertinentes?
17.10 | ¿Una vez ubicados los productos en las diferentes áreas de almacenamiento, para su distribución se aplica el sistema FEFO (first expiry first out) o PEPS (primero que expira primero que sale), o el FIFO (first in first out) o PIPS (primero que ingresa primero que sale), según aplique?
17.11 | ¿Se lleva un registro manual o computarizado en el cual se consigne el nombre del producto, número de lote, fecha de expiración y cantidad del producto? ¿Esta información se verifica periódicamente?
17.12 | ¿Se realizan inventarios periódicos de las existencias de los productos, con el fin de llevar a cabo el control de los mismos? Lo que será útil para:
¿a. Verificar el registro de existencias?
¿b. Identificar la existencia de excedentes?
¿c. Verificar la existencia de pérdidas o mermas?
¿d. Controlar la fecha de caducidad de los productos (cuando aplique para dispositivos médicos)?
¿e. Verificar condiciones de almacenamiento?
¿f. Planificar futuras adquisiciones?
¿La no conciliación de los datos en el control de existencias de los productos, es investigada de acuerdo a los procedimientos elaborados para el efecto por el establecimiento, y aplica las acciones preventivas o correctivas pertinentes?
17.13 | ¿Se fuma, come o bebe en las bodegas de almacenamiento? ¿Se colocan letreros y pictogramas con esta prohibición en lugares visibles? ¿Existen letreros en los baños, que indiquen al personal que debe lavarse las manos antes de regresar a sus actividades?
17.14 | ¿Las actividades de mantenimiento de equipos, instrumentos, sistemas de aire, instalaciones u otros en las bodegas de almacenamiento, serán programadas, documentadas y ejecutadas mediante la aplicación de procedimientos, registros y controles, para evitar riesgos de contaminación de los productos?
17.15 | ¿Durante el almacenamiento, los cilindros están protegidos del deterioro externo?
17.16 | ¿Los cilindros están expuestos a una temperatura ambiente superior a 52 grados ºC?
17.17 | ¿Los pisos, paredes y techos, son de material resistente, de fácil limpieza y mantenidos en buenas condiciones?
17.18 | Existen áreas de almacenamiento para:
¿a. Materias primas?
¿b. Insumos y materiales de empaque?
¿c. Clasificación de envases vacíos?
¿d. Envases vacíos aptos para el llenado?
¿e. Envases llenos en cuarentena?
¿f. Productos terminados aprobados?
17.19 | ¿Los insumos y materiales de empaque permanecen en cuarentena, debidamente identificados, hasta ser aprobados para su uso por control de calidad? ¿Si el análisis no resulta conforme, estos productos son dispuestos de acuerdo con procedimientos escritos?
17.20 | ¿Todo insumo, material de empaque y producto terminado es despachado según Sistema FIFO?
DISTRIBUCIÓN
17.21 | ¿Los cilindros de gas llenos y los recipientes criogénicos domésticos se manipulan de tal manera que se garantice que se entregan a los clientes en un estado limpio y seguro?
17.22 | ¿Los gases medicinales se transportan de acuerdo con las condiciones indicadas en las etiquetas?
17.23 | ¿La identidad del producto, lote y envase se mantienen en todo momento? ¿Todas las etiquetas permanecen legibles?
17.24 | ¿Los registros de distribución son lo suficientemente detallados para permitir su retiro cuando sea necesario?
17.25 | ¿Los vehículos destinados al transporte de gases medicinales están debidamente equipados y ventilados, asegurando un espacio suficiente para la correcta disposición y manipulación de dichos gases?
17.26 | ¿Los vehículos se mantienen limpios y en buenas condiciones?
17.27 | ¿Se utilizan vehículos o equipos defectuosos? ¿Los vehículos o equipos defectuosos se etiquetan como tales o se retiran del servicio?
17.28 | ¿Existen procedimientos para la operación y el mantenimiento de todos los vehículos y equipos?
17.29 | ¿Existen procedimientos, programas y registros escritos para la limpieza de camiones cisternas y vehículos? ¿Los agentes utilizados afectan negativamente la calidad del producto o son fuente de contaminación?
17.30 | ¿Existen procedimientos documentados y detallados para el despacho de gases medicinales? ¿Los registros de despacho incluyen información relevante para la trazabilidad? ¿Dichos registros facilitan el retiro de un lote de gas medicinal cuando sea necesario?
17.31 | ¿Los camiones cisternas y los cilindros están asegurados para evitar el acceso no autorizado?
17.32 | Los procedimientos de transporte garantizan que:
¿La identidad del gas medicinal no se pierde?
¿No existe riesgo de contaminación del gas medicinal?
¿Se toman precauciones contra daños y robos?
¿Se mantienen las condiciones ambientales, si es necesario?
17.33 | ¿Las señales y advertencias apropiadas, cuando sea necesario, son visibles en los camiones cisternas y los vehículos?
17.34 | ¿El despacho de los productos, se realiza de forma tal que se evite confusión? Se efectúan las siguientes verificaciones:
¿Recepción del pedido?
¿Que la etiqueta que contiene el producto no sea fácilmente desprendible?
¿Identificación de los lotes para cada destinatario?
17.35 | ¿La distribución se efectúa estableciendo un sistema que asegure la adecuada rotación de los productos, respetando el sistema FEFO (PEPS) o FIFO (PIPS), según corresponda?
17.36 | ¿La revisión de los documentos electrónicos o físicos de cada lote distribuido, permite realizar la trazabilidad de los datos referentes al importador, al proveedor y al producto? ¿Dichos documentos contienen lo siguiente: nombre, concentración (cuando aplique), forma farmacéutica, número de lote, cantidad recibida, cantidad despachada a cada cliente, fecha de ingreso en el establecimiento y fecha de distribución?
17.37 | Si se hacen entregas combinadas para uso medicinal e industrial ¿El camión cisterna posee un sistema antiretorno que garantice en todo momento la calidad del producto?
17.38 | Si un camión cisterna usado en el transporte de un gas medicinal, se habilita para el transporte de otro gas medicinal ¿Se aplica el procedimiento escrito y se registra el cambio de producto?
17.39 | ¿Los cilindros de gases medicinales están protegidos de las condiciones ambientales durante su transporte?
17.40 | ¿Los distribuidores de gases medicinales cumplen las especificaciones de distribución señaladas en el presente anexo?
TRANSPORTE
17.41 | ¿Se cuenta con procedimientos para el transporte de los productos, que describan todas las operaciones que se realizan, para garantizar su calidad durante la transportación?
17.42 | ¿El establecimiento garantiza que el conductor del vehículo esté capacitado para el manejo y transporte de los gases medicinales, conforme a sus condiciones de almacenamiento?
17.43 | ¿El conductor está capacitado para reportar cualquier incidente y tomar las medidas pertinentes en caso de emergencia? ¿Recibe entrenamiento sobre cómo verificar diariamente su vehículo? ¿Se llevan registros del entrenamiento a los transportistas, bitácoras de los vehículos y reportes de accidente?
17.44 | ¿El vehículo de transporte preserva la integridad y seguridad del producto, en relación a las condiciones externas de temperatura, humedad, luz o posibles contaminantes, así como del ataque de plagas? ¿Mantiene las condiciones de conservación en todo momento hasta la entrega al destinatario?
17.45 | ¿En el momento de la entrega, el conductor permite al responsable de la recepción del producto la verificación de las condiciones del vehículo?
17.46 | ¿El establecimiento capacita e informa por escrito al conductor sobre las condiciones ambientales y de transporte para el producto a ser trasladado? ¿Se mantienen en el establecimiento los registros de capacitación respectivos?
17.47 | ¿Las averías de carga, el incumplimiento de las condiciones de conservación especificadas, entre otros, se registran, investigan y comunican por escrito al contratante?
17.48 | ¿En caso de imposibilidad de finalizar la operación de transporte, el conductor comunica inmediatamente lo ocurrido al contratante y al responsable técnico del establecimiento, del cual salieron los productos para su distribución?
17.49 | ¿En caso de siniestro o robo, el transportista comunica inmediatamente lo sucedido al contratante o al establecimiento responsable de los productos? ¿El titular del registro sanitario, notifica la novedad a la ARCSA, sin perjuicio de otras acciones pertinentes?
17.50 | ¿Todo el personal involucrado en la cadena de distribución y transporte, está capacitado y los registros de dicha capacitación están disponibles en el establecimiento responsable de los productos?
Nro. Ref. | SISTEMAS INFORMÁTICOS
18 | REQUERIMIENTO |  |  | SI | NO | NA
18.1 | ¿Todos los sistemas informáticos que se instalen son validados, tienen procedimientos y manuales de funcionamiento?
18.2 | ¿Los sistemas informáticos cumplen las normas de buenas prácticas de manufactura?
18.3 | ¿La selección de equipos, su implantación y la elaboración de los programas, son objeto de un estudio previo y de un acuerdo con los responsables de los diferentes servicios: producción, control y garantía de la calidad, informática, administración y otros? ¿Todos los involucrados, en especial los operadores han recibido un entrenamiento apropiado?
18.4 | ¿Cuentan con respaldos de toda la información procesada y tienen implementados adecuados programas en caso de emergencia?
18.5 | ¿Se establecen procedimientos y procesos de validación del sistema?
18.6 | ¿El acceso al sistema, para el ingreso de datos, consultas y/o modificaciones, está limitado sólo a personal autorizado, por medio del uso de dispositivos de seguridad?
18.7 | ¿Toda modificación al sistema está hecha de mutuo acuerdo con los responsables, conforme con un procedimiento establecido que permita validar esa modificación?
Observaciones:
F) Firma del Director Técnico
Nombre del Director Técnico:
N° de Cédula: